*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nazwa Wykonawcy, dane adresowe*

**Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach**

**ZADANIE: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE: PAPIER KREPOWY**

**S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O-C E N O W A**

Charakterystyka:

1. Producent papieru krepowego i taśmy sterylizacyjnej: podać.

2. Symbole produktów, numery katalogowe: podać

3. Papier jest wyrobem medycznym klasy I, wykonanym z włókna celulozowego I generacji. Gramatura: wartość nominalna 60 g/m2 (tolerancja: ± 5%). Produkt posiada charakterystykę techniczną wydaną przez producenta w zakresie składu i wytrzymałości – dokument producenta potwierdzający dołączyć do oferty.

Wszystkie arkusze wymienione w poz. 1-8 pochodzą od jednego producenta.

4. Papier krepowy (pkt. 1-8) zgodny z EN ISO 11607-1/ PN-EN ISO 11607-1, EN 868-2/ PN-EN 868-2. Dokument potwierdzający zgodność wydany przez producenta dołączyć do oferty.

5. Zgodność produktu - taśmy sterylizacyjnej (pkt. 9) z EN ISO 11140-1/PN-EN ISO 11140-1. Dokument potwierdzający zgodność wydany przez producenta dołączyć do oferty.

6.Dołączyć do oferty ulotkę producenta wyrobu zawierającą informacje o zaoferowanym papierze i taśmie sterylizacyjnej dołączyć do oferty.

7. Dla potwierdzenia zgodności produktów z SWZ dołączyć do oferty próbki:

- 2 arkusze papieru krepowego białego dowolnego rozmiaru

- 2 arkusze papieru krepowego zielonego dowolnego rozmiaru

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto (zł)** | **VAT (%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **producent, symbol**  **i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy)** | **nr katalogowy\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 | 12 |
|  | papier krepowy biały 750x750 mm | arkusz | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy zielony 750x750 mm | arkusz | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy biały 900x900 mm | arkusz | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy zielony 900x900 mm | arkusz | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy biały 1000x1000 mm | arkusz | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy zielony 1000x1000 mm | arkusz | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy biały 1200x1200 mm | arkusz | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | papier krepowy zielony 1200x1200 mm | arkusz | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma sterylizacyjna, szer. 19mm, ze wskaźnikiem | metr | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma sterylizacyjna neutralna, szer.19 mm | metr | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | torba osłonowa samoprzylepna od 400-420mm x 700-750 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | torba osłonowa samoprzylepna od 250-300mm do 500-550mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pisaki do znakowania pakietów | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  | xxx |  |  | xxx |  |

\*brak wpisania nr katalogowego produktu jest równoznaczny z informacją, iż dany produkt nie posiada nr katalogowego

UWAGA: **oferowany asortyment należy wycenić na sztuki/arkusze/metry (nie na opakowania)** wg tabeli powyżej.

*data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

*przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy*

*określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika*

*uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny*