## zad. 1 - Komplety chirurgiczne
Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-13/23
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Zadanie nr 1 Komplety chirurgiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | 0 | 0
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie pakowane w jeden worek). Nogawki bez ściągacza, bluza przy szyi wykończona lamówką w kolorze bluzy lub białym z wycięciem V lub półokrągłym, rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał SMMS lub SMS na całej powierzchni o gramaturze min. 35 g/m2. Materiał bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 lub równoważnej, posiadać znak CE oraz normę ISO 10993-1 lub równoważny, dostępny w min. 3 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, fioletowym. Rozmiary S, M, L, XL, XXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach | szt. | 4430 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ………………………, na podstawie składadanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego, 5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

## zad 2 - Maski
Załącznik nr 2 do zapytania DO/DZ-072-13/23
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Zadanie nr 2 Maski
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumkami na uszy, kolor niebieski, spełniająca normy EN 14683 (typ II) lub równoważne. Oddychalność poniżej 29,4 Pa (opór oddechowy >38 Pa/cm²). Wymiary 175 x 95 mm ± 5 mm. Opakowanie dyspenser 50 sztuk. | szt. | 97650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ………………………, na podstawie składadanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego, 5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

## zad 3 - maski medyczne
Załącznik nr 3 do zapytania DO/DZ-072-13/23
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Zadanie nr 3 Maski medyczne/ półmaski filtrujące FFP3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
3 | Maska medyczna / półmaska filtrująca FFP3: - zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - minimum czterowarstwowa, - nieuczulająca, niepodrażniająca, - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - certyfikat zgodności z normą EN 149 lub równoważną, - o średnich niskich oporach oddychania (wdech) nie przekraczających 300 Pa przy przepływie 1,6dmᵌ/s, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 lub równoważną, wymagana normą EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - umożlwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie płaskiej maski chirurgicznej (prostokątnej) - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, - dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą. - przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, - termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 (EN 149:2001+A1:2009.) ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP3. - w opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 1175
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do ………………………, na podstawie składadanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego, 5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.