## Arkusz1
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DA/DT-381-61/21 załącznik nr 1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice ZADANIE : MATERIAŁY SANITARNE
LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT % | WARTOŚĆ VAT [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT OFEROWANEGO PRODUKTU /wypełnia Wykonawca/
1 | Len instalatorski -warkocz |  | Szt. | 2
2 | Pasta uszczelniająca do instalacji wodnych i parowych GBT | Puszka 500 g | Szt. | 2
3 | środek poślizgowy glidex | do łaczenia instalacji kanalizacji wykonaneje z PCV | szt. | 2
4 | BWT AquaTest do oznaczania twardości wody | test do oznaczenie twardości w stopniach niemieckich wody metodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | Szt. | 10
5 | Kropelkowy tester twardości wody, jednoskładnikowy. | Zestaw składający się z odczynnika, probówki i instrukcji. Odczyt w stopniach francuskich. | szt. | 2
6 | Olej do gwintowania REMS Spezial Spray 600 ml |  | Szt. | 5
7 | Test do oznaczania twardości wody | test do oznaczenie twardości wody w stopniach francuskichmetodą kropelkową zakrea 1-40 0d ważność 24 miesięcy | Szt. | 10
8 | Taśma teflonowa uniwersalna | Mała 12mmx12mbx0,1mm | Szt. | 10
9 | Taśma teflonowa profesjonalna | Duża 19mmx10mbx0,2mm | Szt. | 10
10 | Taśma do instalacji gazowych | 12mmx12mbx0,1 mm | szt. | 2
11 | Nić teflonowa do gwintów Loctite | 50mmx50mb | szt. | 2
12 | Szczeliwo do rur z PTFE (WVRTH) | Ciśnienie 200 barTemp. 150 0C | Szt. | 1
13 | Taśma uszczelniająca(bandaż uszczelniający) do kanalizacji sanitarnej samoprzylepna do naprawy rur plastykowych | Taśma jednostronnie klejąca, uniwersalna, uszczelniająca, wodoodporna. Odporna na przecieranie, wzmocniona włóknami.przeciwwilgociowa wymiary: szer. 50 mm długość 3m | szt. | 1
14 | Opaski ślimakowe | 8-12 mm | szt. | 10
15 | Opaski ślimakowe | 10-16 mm | szt. | 10
16 | Opaski ślimakowe | 12-22 mm | szt. | 10
17 | Opaski ślimakowe | 16-27 mm | szt. | 10
18 | Opaski ślimakowe | 20-32 mm | szt. | 10
19 | Opaski ślimakowe | ¾” | szt. | 10
20 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica ½” | szt. | 1
21 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica 3/4” | szt. | 1
22 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica 1” | szt. | 1
23 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica 2” | szt. | 1
24 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica 4” | szt. | 1
25 | Obejma naprawcza Gebo DSK z uszczelką | średnica 8” | szt. | 1
26 | Gebo złaczka gwintowana GZ | średnica 1/2” | szt. | 1
27 | Gebo złaczka gwintowana GZ | średnica 3/4” | szt. | 1
28 | Gebo złaczka gwintowana GZ | średnica 1” | szt. | 1
29 | Linka stalowa z zakutym oczkiem z obu stron | średnica 6/6.5 udźwig 250 kg , minimalna długość 10 mb | mb | 30
30 | Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean | przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężem w metetalowej oplotce prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką | Szt. | 30
31 | Słuchawka kuchenna do baterii zlewozmywakowej z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia soft clean | przypływ wody do 10 l/ min chromowana kontabilna z wężykiem w metalowej oplotce do zlewozmywaka z ruchomą rączką | Szt. | 30
32 | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz. 25 | Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 62 cm | Kpl. | 15
33 | Natrysk przesuwny kontabilny ze słuchawką z poz. 25 | Drążek + uchwyt na słuchawkę rozstaw śrub 86 cm | Kpl. | 5
34 | Syfon umywalkowy butelkowy plastykowy klik klak |  | Sz. | 5
35 | Syfon umywalkowy rurowy chromoniklowy |  | Szt. | 10
36 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka jednokomorowego |  | Szt. | 5
37 | Syfon zlewozmywakowy do zlewozmywaka dwukomorowego |  | Szt. | 5
38 | Syfon do pisuaru |  | Szt. | 1
39 | Syfon do bidetu wiszącego |  | Szt. | 1
40 | wc kompakt | opływ poziomy, ceramiczny biały | szt. | 1
41 | pisuar | Dopływ wody z góry | Szt. | 1
42 | Zawór spłukujący do pisuaru | Zewnętrzny samozamykający | Szt. | 1
43 | Uszczelka pomiędzy spłuczką a muszlą (wc kompakt) |  | Szt. | 5
44 | Redukcja gumowa 50/40 |  | Szt. | 10
45 | Redukcja gumowa 50/32 |  | Szt. | 10
46 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt | Biały , prosty | Szt. | 1
47 | Króciec przyłączeniowy do wc kompakt | Biały , kolanowy | Szt. | 1
48 | Króciec przyłączeniowy, elastyczny do wc kompakt | harminijka | szt. | 10
49 | Śruby mocujące spłuczkę do muszli ( w-ce kompakt) |  | kpl | 5
50 | Śruby mocujące w-ce kompakt do podłoża |  | kpl | 10
51 | Stelaż podtynkowy doumywalki z kpl. śrub mocujących |  | kpl | 1
52 | Stelaż podtynkowy do toalety Geberyt wraz z klapką oraz z kpl. śrub mocujących |  | kpl | 1
53 | Miska ustępowa wisząca kontabilna z stelażem podtynkowym z poz. 37 |  | Szt. | 1
54 | przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy | biały nr katalogowy 111.320.00.5 lub zamiennik | Szt. | 1
55 | przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt jednoklapowy | biały nr katalogowy 115.222.11.1 lub zamiennik | szt. | 1
56 | przycisk spłukujący do wc do systemu Grohe jednoklapowy | biały nr katalogowy 66668 66661 ABS/ASA lub zamiennik | Szt. | 1
57 | klapka do geberytu przycisk spłukujący do wc do systemu geberyt dwuklapowy | biały nr katalogowy 882,881,00,0 lub zamiennik | Szt. | 1
58 | przycisk spłukujący do systemu geberyt | klapka nr kat. 240.121.11.1zaworek pneumatyczny nr kat. 240.870.00,1wężyk nr kat. 256.000.00.1przycisk pneumatyczny nr kat. 240.048.11.1stelaż do klapki nr kat. 243.047.00.1element do zaworu nr kat. 886.241.00.1 lub zamiennik | kpl. | 1
59 | Korek automat z napowietrzaczem do baterii umywalkowej metalowy | korek automatyczny do umywalki otwierany przy pomocy dźwigni zamontowanej w tylnej części baterii umywalkowej | Szt. | 10
60 | Perlatory do baterii cludi gz | z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | Szt. | 300
61 | Perlatory do bateriii gw | z systemem łatwego usuwania kamienia przepływ do 6 l/min | Szt | 50
62 | Bateria natryskowa ścienna chromowana z wężem i słuchawką |  | Kpl. | 10
63 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, jednopunktowa | chromowana z kpl. mocującym zawierającym podstawkę , przyłącze elastyczne, długość wylewki 130-140 mm, wysokość baterii od podstawy do wylewki 70-80 mm, do umywalki 60 firmy KOŁO zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | Szt. | 140
64 | Bateria natryskowa termostatyczna, chromowana | chromowana z kpl. mocującym zawierającym podstawkę , przyłącze elastyczne, długość wylewki 130-140 mm, wysokość baterii od podstawy do wylewki 70-80 mm, do umywalki 60 firmy KOŁO zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | Szt. | 5
65 | Bateria zlewozmywakowa ścienna typu lekarskiego | długość wylewki 200 mm, chromowna | Szt. | 5
66 | Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa | chromowana długość wylewki 300 mm, | Szt. | 10
67 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa , jednopunktowa | chromowana długość wylewki 210 mm przyłącze elastyczne | Szt. | 10
68 | Bateria zlewozmywakowa stojąca Jednouchwytowa jednopunktowa | z ruchomą rączką | Kpl. | 10
69 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa jednopunktowa dla niepełnosprawnych | chromowana asortyment dla niepełnosprawnych przyłącze elastyczne z kpl. mocującym zawierającym podstawkę długość wylewki 160 (umywalka 60 dla niepełnosprawnych firmy Koło zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1
70 | Bateria umywalkowa bez dotykowa uruchomiana na fotokomórkę | -mieszacz ciepła/zimna woda - zasilanie baterie AA - chromoniklowa | szt. | 1
71 | Bateria zlewozmywakowa stojąca | dwupunktowa, dwuotworowa, chromowa, głowica mos. ½. z rozetkami i uszczelkami | szt. | 1
72 | Bateria bidetowa stojąca jednopunktowa | głowica ceramiczna, chromowana, Perlator obrotowy, podłączenie na wężyki, zestaw odpływowy – korek automat metalowy + ciągło | szt. | 1
73 | Dzwon stop do kompaktu (wc) | tece | szt. | 10
74 | zawór spłukujący do pisuaru |  | szt. | 1
75 | Dzwon stop do kompaktu (wc) |  | Szt. | 10
76 | Zawór pływakowy do geberytu – stelaż podtynkowy | Wyjście 3/8” | Szt. | 30
77 | Zawór napełniający do geberytu – stelaż podtynkowy | Wyjście 3/8” | Szt. | 30
78 | Śruby mocujące do umywalek | M 8 x 120 mm | Kpl. | 10
79 | Deska sedesowa twarda do muszli z systemu Deravit | biała nr kat. 0067310000 lub zamiennik | kpl. | 5
80 | Deska sedesowa twarda do muszli z systemu Geberyt | biała, śruby metalowe | Szt. | 20
81 | Deska sedesowa dla wc niepełnosprawnychsystemu Koło NOVA TOP BEZ BARIER | nr kat. 60114 lub zamiennik | szt. | 5
82 | Kurek czerpalny chromo niklowy |  | Szt. | 20
83 | Wąż do gazu giętki . ½” | 25mb | rol. | 1
84 | Wężyki do baterii stojącej | 3/8”/ 3/8 do baterii L=40 cm | Szt. | 100
85 | Wężyki do baterii stojącej | 3/8”/ 3/8” do baterii L=30 cm | Szt. | 50
86 | Wężyki do baterii stojącej | 3/8”/ 1/2” do baterii L=30 cm | Szt. | 20
87 | Wężyki w metalowej oplotce | L=40 cm fi ½” | Szt. | 30
88 | Wężyki w metalowej oplotce | L=30 cm fi ½” | Szt. | 50
89 | Wężyki w metalowej oplotce | L=80 cm fi ½” | Szt. | 10
90 | Wężyki w metalowej oplotce | L=100 cm fi ½” | Szt. | 10
91 | Wężyki w metaklowej oplotce- prysznicowy z jedną koncówką dostosowaną do uchwytu prysznicowego z wydłużoną końcówką | L=150 fi ½” z zabezpieczeniem przed skręcaniem kontabilny ze słuchawką przysznicową | Szt. | 40
92 | Wężyki w met. opl. do zlewozmywaka z ruchomą rączką | L=150 fi ½” | Szt. | 30
93 | Napowietrzasz PCV | Fi 50 | szt. | 1
94 | Wywiewka kielich | Fi 50 | Szt. | 1
95 | Wywiewka kielich | Fi 100 | Szt. | 1
96 | Wywiewka kielich | Fi 160 | szt. | 1
97 | rura PCV | Fi 50 l=0.3 m | Szt. | 20
98 | rura PCV | Fi 50 l=0.5 m | Szt. | 20
99 | rura PCV | Fi 50 l=1 m | Szt. | 20
100 | rura PCV | Fi 50 l=2 m | szt. | 20
101 | rura PCV | Fi 32 l=0.3 m | Szt. | 20
102 | Rura PCV | Fi 32 l=0.5 m | Szt. | 20
103 | rura PCV | Fi 32 l=1 m | Szt. | 20
104 | rura PCV | Fi 75 l=0,50 m | Szt. | 20
105 | rura PCV rura | Fi 75 l=3 m | Szt. | 20
106 | rura PCV | Fi 100 l=3 m | Szt. | 10
107 | rura PCV | Fi 100 l=2 m | Szt. | 20
108 | rura PCV | Fi 100 l=1 m | Szt. | 20
109 | Króciec elastyczny PCV | Fi 32 l=0.5 m | Szt. | 5
110 | Korek PCV | Fi 110 | Szt. | 5
111 | Korek PCV | Fi 75 | Szt. | 1
112 | Korek PCV | Fi 50 | Szt. | 20
113 | Korek PCV | Fi 32 | Szt. | 20
114 | Rewizja PCV | Fi 110 | szt. | 5
115 | Rewizja PCV | Fi 50 | szt. | 5
116 | Nasuwka PCV | Fi 110 | Szt | 5
117 | Nasuwka PCV | Fi 50 | Szt | 10
118 | Redukcja PCV z uszczelkami | Fi 110/50 | Szt | 10
119 | Redukcja PCV z uszczelkami | Fi 110/75 | szt. | 10
120 | Redukcja PCV z uszczelkami | Fi 75/50 | Szt | 10
121 | Redukcja PCV z uszczelkami | Fi 50/32 | Szt | 10
122 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV | Fi 50 | Szt. | 10
123 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV | Fi 75 | Szt. | 5
124 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV | Fi 100 | Szt. | 5
125 | Traper PCV z gumą żeliwo- PCV | Fi 160 | Szt. | 2
126 | Trójnik PCV | Fi 160/110 kąt 90 | szt. | 1
127 | Trójnik PCV | Fi 160/110 kąt 67 | szt. | 1
128 | Trójnik PCV | Fi 100/100 kąt 90 | szt. | 1
129 | Trójnik PCV | Fi 100/100 kąt 67 | szt. | 1
130 | Trójnik PCV | Fi 100/100 kąt 45 | szt. | 1
131 | Trójnik PCV | Fi 100/75 kąt 90 | szt. | 1
132 | Trójnik PCV | Fi 100/75 kąt 67 | szt. | 1
133 | Trójnik PCV | Fi 100/75 kąt 45 | szt. | 1
134 | Trójnik PCV | Fi 100/50 kąt 90 | szt. | 5
135 | Trójnik PCV | Fi 100/50 kąt 67 | szt. | 5
136 | Trójnik PCV | Fi 100/50 kąt 45 | szt. | 5
137 | Trójnik PCV | Fi 75/50 kąt 90 | szt. | 5
138 | Trójnik PCV | Fi 75/50 kąt67 | szt. | 5
139 | Trójnik PCV | Fi 75/50 kąt 45 | szt. | 5
140 | Trójnik PCV | Fi 50/50 kąt 90 | szt. | 5
141 | Trójnik PCV | Fi 50/50 kąt 67 | szt. | 5
142 | Trójnik PCV | Fi 50/50 kąt 45 | szt. | 5
143 | Trójnik PCV | Fi 50/32 kąt 90 | szt. | 5
144 | Trójnik PCV | Fi 50/32 kąt 67 | szt. | 5
145 | Trójnik PCV | Fi 50/32 kąt 45 | szt. | 5
146 | Kolano PCV 110 | Kąt 22 | Szt. | 5
147 | Kolano PCV 110 | Kąt 45 | Szt. | 5
148 | Kolano PCV 110 | Kąt 67 | Szt. | 5
149 | Kolano PCV 110 | Kąt 90 | Szt. | 5
150 | Kolano PCV 75 | Kąt 90 | Szt. | 5
151 | Kolano PCV 50 | Kąt 22 | Szt. | 20
152 | Kolano PCV 50 | Kąt 45 | Szt. | 20
153 | Kolano PCV 50 | Kąt 67 | Szt. | 20
154 | Kolano PCV 50 | Kąt 90 | Szt. | 20
155 | Kolano PCV 32 | Kąt 22 | Szt. | 20
156 | Kolano PCV 32 | Kąt 45 | Szt. | 20
157 | Kolano PCV 32 | Kąt 67 | Szt. | 20
158 | Kolano PCV 32 | Kąt 90 | Szt. | 20
159 | Nypel redukcyjny ocynk | 3/4’/ ½’ | Szt. | 20
160 | Nypel redukcyjny ocynk | ½”/3/8” | Szt. | 20
161 | Nypel redukcyjny ocynk | 1”/1/2” | Szt. | 10
162 | Redukcja ocynk | 11/4”/1” | Szt. | 10
163 | Redukcja ocynk | 11/4’/3/4’ | Szt. | 5
164 | Redukcja ocynk | ¾’/1/2’ | Szt. | 10
165 | Redukcja ocynk | 1’/1/2’ | Szt. | 10
166 | Redukcja ocynk | 1”/3/4” | Szt. | 10
167 | Redukcja ocynk | 1 1/2”/11/4” | Szt. | 10
168 | Redukcja ocynk | 11/2’/1’ | szt. | 10
169 | Redukcja ocynk | 2’/11/2’ | Szt. | 10
170 | Redukcja ocynk | 2’/6/4 | Szt. | 10
171 | Mufa ocynk | 3/8” | szt. | 10
172 | Mufa ocynk | ½” | Szt. | 10
173 | Mufa ocynk | ¾” | Szt. | 10
174 | Mufa ocynk | 1” | Szt. | 10
175 | Mufa ocynk | 1 1/4” | Szt. | 10
176 | Mufa ocynk | 1 1/2” | Szt. | 10
177 | Mufa ocynk | 2” | Szt. | 5
178 | Nypel ocynk | 3/8” | Szt. | 20
179 | Nypel ocynk | ½” | Szt. | 20
180 | Nypel ocynk | ¾” | Szt. | 20
181 | Nypel ocynk | 1” | Szt. | 20
182 | Nypel ocynk | 11/4” | Szt. | 20
183 | Nypel ocynk | 1½” | Szt. | 20
184 | Nypel ocynk | 2” | Szt. | 10
185 | Nypel ocynk | 6/4” | Szt. | 5
186 | Kolanko czarne GZ | ½” | Szt. | 10
187 | Nypel czarne GW | ½” | Szt. | 10
188 | Trójnik czarne GW | 1/2” | Szt. | 10
189 | Kolano wz.ocynk | 1/2” | szt. | 10
190 | Kolano wz. ocynk | ¾” | szt. | 10
191 | Kolano wz. ocynk | 1” | szt. | 10
192 | Kolano wz. ocynk | 11/4” | szt. | 10
193 | Kolano wz. ocynk | 1½” | szt. | 10
194 | Kolano ocynk | 2” | szt. | 10
195 | Trójnik ocynk | ½” | Szt. | 10
196 | Trójnik ocynk | ¾” | Szt | 10
197 | Trójnik ocynk | 1” | Szt. | 10
198 | Trójnik ocynk | 1 1/4” | Szt. | 5
199 | Trójnik ocynk | 1 1/2” | Szt. | 5
200 | Trójnik ocynk | 2” | Szt. | 5
201 | Trójnik redukcyjny ocynk | ¾”/1/2” | Szt. | 10
202 | Trójnik redukcyjny ocynk | 1”/ 1/2” | Szt. | 10
203 | Trójnik redukcyjny ocynk | 1”/ 3/4” | Szt. | 10
204 | Trójnik redukcyjny ocynk | 1 1/4” / 1/2” | Szt. | 5
205 | Trójnik redukcyjny ocynk | 1 1/4” / 1” | Szt. | 5
206 | Trójnik redukcyjny ocynk | 1 1/2”/ 1/2” | Szt. | 5
207 | Srubunek stalowy ocynk Płaski z uszczelką GW-GW | 2” | Szt. | 1
208 | Korek ocynk | ½” | Szt. | 80
209 | Korek ocynk | 3/8” | Szt. | 20
210 | Korek ocynk | ¾” | Szt. | 10
211 | Korek ocynk | 1” | Szt. | 10
212 | Korek chrom | 1/2” | Szt. | 10
213 | Korek chrom | 3/4” | Szt. | 10
214 | Zaślepka chrom | 1/2” | Szt. | 10
215 | Zaślepka chrom | 3/4” | Szt. | 10
216 | Rura ocynk | ¾” | mb | 10
217 | Rura ocynk | 1” | mb | 20
218 | Rura czarna do wspawania | czarna b/szwu 48,3x3,2 R35 | Mb. | 3
219 | Rura stalowa do wspawania | czarna b/szwu 3/4” | mb. | 3
220 | Rura stalowa do wspawania | czarna b/szwu 1” | mb. | 3
221 | Rura stalowa do wspawania | czarna b/szwu 11/4” | mb. | 3
222 | Rura stalowa do wspawania | czarna b/szwu 11/2” | mb. | 3
223 | Rura stalowa do wspawania | czarna b/szwu 2” | mb. | 3
224 | rura do wspawania | czarna DN 80 b/ szwu | mb | 3
225 | kolano do wspawania | czarne DN 80 b/szwu | szt. | 3
226 | Kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu ½” | Szt. | 10
227 | kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu 3/4” | Szt. | 10
228 | Kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu 1” | Szt. | 5
229 | Kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu 11/4” | Szt. | 5
230 | Kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu 11/2” | Szt. | 5
231 | Kolano stalowe do wspawania | czarna b/szwu 2” | Szt. | 5
232 | Kołnierz płaski do wspawania | DN 100, PN 16 | Szt. | 1
233 | Kołnierz z szyjką | DN 50 PN 16 | Szt. | 1
234 | Kołnierz plaski do wspawania | DN 40 PN 16 | Szt. | 1
235 | Kołnierz plaski do wspawania | DN 40 PN 25 | Szt. | 1
236 | Nypel mos. | 3/8” | Szt. | 300
237 | Nypel mos.. | ½” | Szt. | 50
238 | Nypel mos.. | 3/4” | Szt. | 20
239 | Nypel mos.. | 1” | Szt. | 20
240 | Nypel redukcyjny mos. | 3/8” / ½” | Szt. | 50
241 | Mufa mos.. | ½” | Szt. | 20
242 | Mufa mos.. | 3/8” | Szt. | 50
243 | Mufa mos.. | 3/4” | Szt. | 20
244 | Mufa mos.. | 1” | Szt. | 10
245 | Śrubunek mos.W-Z z uszczelką . | ½” | Szt. | 20
246 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką | 3/4” | Szt. | 10
247 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką | 1” | Szt. | 20
248 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. | 11/4” | Szt. | 10
249 | Śrubunek mos. . W-Z z uszczelką | 11/2” | Szt. | 10
250 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. | 2” | Szt. | 5
251 | Śrubunek mos. W-Z z uszczelką. | 21/2” | Szt. | 2
252 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką | ½’ | szt. | 10
253 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką | 3/4’ | szt. | 10
254 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką | 1’ | szt. | 5
255 | Półśrubunek wodomierzowy mosiądz z uszczelką | 11/4’ | szt. | 5
256 | Przedłużka mosiądz ½” | L= 1 cm | Szt. | 10
257 | Przedłużka mosiądz ½” | L= 1.5 cm | Szt. | 10
258 | Przedłużka mosiądz ½” | L= 2 cm | Szt. | 10
259 | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 3 cm | Szt. | 10
260 | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 4 cm | Szt. | 10
261 | Przedłużka mosiądz .1/2” | L= 5 cm | Szt. | 10
262 | Przedłużka mosiądz .1/2” | L= 6 cm | Szt. | 10
263 | Przedłużka mosiądz 1/2” | L= 10 cm | Szt. | 10
264 | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 1.5 cm | Szt. | 10
265 | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 2 cm | Szt. | 10
266 | Przedłużka mosiądz. 3/4” | L= 3 cm | Szt. | 10
267 | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 4 cm | Szt. | 10
268 | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 5 cm | Szt. | 10
269 | Przedłużka mosiądz 3/4” | L= 6 cm | Szt. | 10
270 | Trójnik red. PP | Fi25/20/25 | Szt. | 20
271 | Trójnik red. PP | Fi32/20/32 | Szt. | 10
272 | Trójnik red. PP | Fi40/32/40 | Szt. | 10
273 | Trójnik PP | Fi 25 | Szt. | 10
274 | Trójnik. PP | Fi 32 | Szt. | 10
275 | Trójnik PP | Fi 20 | Szt. | 20
276 | Trójnik PP | Fi 40 | Szt. | 10
277 | Trójnik PP | Fi 75 | Szt. | 5
278 | Trójnik PP redukcyjny | Fi 25/ 20 /25 | Szt. | 10
279 | Kolano PP | Fi 20 kąt 900 | Szt. | 150
280 | Kolano PP | Fi 20 kąt 450 | Szt. | 150
281 | Kolano PP | Fi 25 kąt 900 | Szt. | 50
282 | Kolano PP | Fi 25 kąt 450 | Szt. | 50
283 | Kolano PP | Fi 32 kąt 450 | Szt. | 50
284 | Kolano PP | Fi 32 kąt 900 | Szt. | 50
285 | Kolano PP | Fi 40 kąt 450 | Szt. | 50
286 | Kolano PP | Fi 40 kąt 900 | Szt. | 30
287 | Kolano PP | Fi 75 kąt 450 | Szt. | 5
288 | Kolano PP | Fi 75 kąt 900 | Szt. | 5
289 | Kolano PP redukcyjne GW | Fi 20/1/2 kąt 900 | Szt. | 30
290 | Kolano PP redukcyjne GZ | Fi 20/1/2 kąt 900 | Szt. | 30
291 | Kolano PP redukcyjne GZ | Fi 25/3/4 kąt 900 | Szt. | 30
292 | Kolano PP redukcyjne GW | Fi 25/3/4 kąt 900 | Szt. | 30
293 | Kolano PP | Fi 20 kąt 450 | Szt. | 30
294 | Kolano PP wieszak | Fi 20 kąt 900 | Szt. | 30
295 | Kolano PP wieszak | Fi 25 kąt 900 | Szt. | 30
296 | Kolano PP | Fi 25 kąt 450 | Szt. | 30
297 | Przejście PP/met GW | Fi 20/1/2 | Szt. | 50
298 | Przejście PP/met GW | Fi 25/3/4 | Szt. | 30
299 | Przejście PP/met GZ | Fi 20/1/2 | Szt. | 30
300 | Przejście PP/met GZ | Fi 25/3/4 | szt. | 10
301 | Przejście PP/met GW | Fi 32/1” | szt. | 10
302 | Przejście PP/ met | FI 20/1/2 | szt. | 30
303 | Przejście PP/met GZ | Fi 32/1” | Szt. | 20
304 | Mufa PP | Fi 25 | Szt. | 50
305 | Mufa PP | Fi 20 | Szt. | 50
306 | Mufa PP | Fi 32 | Szt. | 20
307 | Mufa PP | Fi 40 | Szt. | 10
308 | Mufa PP | Fi 75 | Szt. | 20
309 | Mufa redukcja PP | Fi 20/25 | Szt. | 20
310 | Mufa redukcja PP | Fi 20/32 | Szt. | 20
311 | Mufa redukcja PP | Fi 25/32 | Szt. | 20
312 | Mufa redukcja PP | Fi 75/40 | Szt. | 20
313 | Mufa redukcja PP | Fi 40/32 | Szt. | 20
314 | Zaślepka PP | Fi 20 | Szt. | 20
315 | Zaślepka PP | Fi 25 | Szt. | 20
316 | Zaślepka PP | Fi 32 | Szt. | 20
317 | Rura PP stabilizowana | PN 16 Fi 20 dl. 3 m | Szt. | 10
318 | Rura PP stabilizowana | PN 16 Fi 32 dł. 3m | Szt. | 10
319 | Rura PP stabilizowana | PN 16 Fi 25 dł. 3m | Szt. | 10
320 | Rura PP stabilizowana | PN 16 Fi 40 dł. 3m | Szt. | 5
321 | Rura PP stabilizowana | PN 16 Fi 75 dł. 3m | Szt. | 5
322 | Rura PP | PN 16 Fi 20 dl. 3 m | Szt. | 20
323 | Rura PP | PN 16 Fi 32 dł. 3m | Szt. | 20
324 | Rura PP | PN 16 Fi 25 dł. 3m | Szt. | 20
325 | Rura PP | PN 16 Fi 40 dł. 3m | Szt. | 20
326 | Rura PP | PN 16 Fi 75 dł. 3m | mb | 100
327 | Rura PEX | Fi 16 | m | 100
328 | Rura PEX | Fi 20 | Szt. | 50
329 | Kolano PEX zacisk system U | 16x16 z wieszakiem | Szt. | 50
330 | Kolano PEX zacisk system U | 20x20 z wieszakiem | Szt. | 50
331 | Kolano PEX GW zacisk system U | 16x16 | Szt. | 50
332 | Kolano PEX GZ zacisk system U | 16x16 | Szt. | 50
333 | Kolano PEX GW zacisk system U | 20x20 | Szt. | 50
334 | Kolano PEX GZ zacisk system U | 20x20 | Szt. | 50
335 | Mufa PEX zacisk system U | 16x16 | Szt. | 50
336 | Mufa PEX zacisk system U | 20x20 | Szt. | 50
337 | Mufa PEX redukcyjna zacisk system U | 20x16 | Szt. | 50
338 | Trójnik PEX zacisk system U | 16/20/16 | Szt. | 50
339 | Trójnik PEX zacisk system U | 20/20/20 | Szt. | 50
340 | Trójnik PEX zacisk system U | 16/16/16 | Szt. | 50
341 | Trójnik PEX zacisk system U | 20/16/20 | szt. | 30
342 | Przejście pex zacisk /met GZ system U 16/1/2 |  | szt. | 10
343 | Przejście pex zacisk /met GW system U 16/1/2 |  | szt. | 10
344 | Przejście pex zacisk /met GZ system U 20/1/2 |  | szt. | 10
345 | Przejście pex zacisk /met GW system U 20/1/2 |  | Szt. | 10
346 | Wkład do filtra Cintropur NW 32 | do wody pitnej filtracja 25 mikronów | szt. | 2
347 | Wkład do filtra FCPS20M10B | piankowa włóknina polipropylenowej | szt. | 4
348 | Wkład do filtra 20’ BB | piankowa włóknina polipropylenowej 5 mic. | szt. | 4
349 | Wkład do filtra sznurkowy FCPP20M10B |  | Szt. | 4
350 | Głowica do baterii z pokrętłem | ½” | Szt. | 5
351 | Głowica do baterii z pokrętłem | ceramiczna | rolka | 1
352 | Wąż ogrodowy | ¾” l= 50m | rolka | 1
353 | Wąż ogrodowy | 1/2” l= 50m | rolka | 1
354 | Manometr tarczowy | ciśnienie 6 bar temp. 200 C tarcza śr. 160 mm | szt.. | 1
355 | Manometr tarczowy | Ciśnienie do 10 bar temp. 200 tarcza śr. 160 mmm | Szt. | 1
356 | Manometr tarczowy | Ciśnienie do 10 bar , tarcza śr. 63mm, przyłacze dolne M10 | szt. | 2
357 | Manometr tarczowy | Ciśnienie do 16 bar temp. 200 tarcza śr. 160 mmm, przyłacze dolne G1/2, klasa dokłaności 1,0 | szt. | 2
358 | Manometr tarczowy wypełniony gliceryną | Ciśnienie do 4 bar, tarcza śr. 100 mmm, przyłacze dolne M20x1,5,, klasa dokłaności 1,6 | szt. | 2
359 | Manometr tarczowy | Ciśnienie do 25 bar temp. 200 tarcza śr. 160 mmm, przyłacze dolneG1/2, klasa dokłaności 1,0 | szt. | 2
360 | Kurek manometryczny mos. wraz z rurką U | Fi 1/2 , dwudrożny | szt. | 1
361 | Termometr radialny z zaworem stopowym | ½’ średnica tarczy 80 mm ciśnienie do 10 bar, temp. do 1200C | szt. | 1
362 | Zawór przelotowy kulowy gazowy | ½ | Szt. | 10
363 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ½” woda wzmocniony, dławik zewnętrzny temp. pracy 145ºC , PN 25, GW-GW | Szt. | 30
364 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ½” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 30
365 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ¾” woda wzmocniony dławik na 145 º C PN 25 GW-GW | Szt. | 30
366 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | ¾” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy. na 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 30
367 | Zawór przelotowy kulowy ze śrubunkiemo podwyższonych parametrach pracy | ¾” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy. na 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
368 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GW | Szt. | 30
369 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
370 | Zawór przelotowy kulowy ze śrubunkiemo podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145 º C PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
371 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 10
372 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GW | Szt. | 10
373 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN 25 GW-GZ | Szt. | 5
374 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 2
375 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 2
376 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GW | Szt. | 1
377 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 21/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 GW-GZ | Szt. | 2
378 | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 długość 17,5 cm rozstaw śrub 10 cm | Szt. | 5
379 | Zawór przelotowy kołnierzowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 145ºC PN25 długość 22,5 cm rozstaw śrub 13 cm | Szt. | 2
380 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
381 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 3/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
382 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 1” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
383 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/4” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
384 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 11/2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 5
385 | Zawór przelotowy kulowy o podwyższonych parametrach pracy | 2” woda wzmocniony dławik zewnętrzny. temp. pracy 180ºC w wykonaniu na glikol etylowy PN 25 | Szt. | 10
386 | zawór kulowy kołnierzowy | DN 32, temp. 150 Cdł. 77 - 100 mm | szt. | 5
387 | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony | ½” | Szt. | 100
388 | zawór kulowy kołnierzowy | DN 80, temp. 150 Cdł. 121 - 140 mm | szt. | 5
389 | Zawór kątowy grzybkowy wzmocniony | ½”/3/8" | Szt. | 100
390 | Zawór zwrotny grzybkowy z połaczeniem kołnierzowym | Owiercony wg. EN 1092 DN 50PN 16 korpus z żeliwa, dł. Zabudowy 230 mm do montażu na pionowych rurociągach temp. 120°C | szt. | 2
391 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C | 3/4” | szt. | 5
392 | Zawór zwrotny mos. , sprężynowy normalny | 3/4 mosiężny do wody | szt. | 5
393 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C | 1” | szt. | 2
394 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C | 11/4” | szt. | 2
395 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C | 11/2” | szt. | 2
396 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 C | 2” | szt. | 2
397 | Zawór zwrotny z klapką mos. temp.90 0C | 2 1/2” | Szt. | 1
398 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym | Wys. 45 cm, dł 180 cm z zawiesiami | Szt. | 1
399 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznew wykonaniu higienicznym | Wys. 45 cm, dł 80 cm z zawiesiami | Szt. | 1
400 | Grzejnik dwupłytowy podłączenie bocznei w wykonaniu higienicznym | Wys. 60 cm, dł 120 cm z zawiesiami | Szt. | 1
401 | Grzejnik łazienkowy | 350/1200 z zawiesiami | Szt. | 1
402 | Grzejnik łazienkowy | 450/1200 z zawiesiami | szt. | 1
403 | Zawór termostatyczny z głowicą | korpus prosty 1/2 danfoss | szt. | 10
404 | Głowica termostatyczna Danfoss RTD |  | szt. | 10
405 | Głowica termostatyczna Oventrop |  | szt. | 10
406 | Głowica termostatyczna Herz | M28x1.5 | szt. | 10
407 | głowica termostatyczna Altech |  | szt. | 10
408 | Zawiesia do grzejników | dla gzejników o wysokości 60 cm | Kpl. | 10
409 | Zawór termostatyczny z głowicą | korpus prosty 1/2 | Kpl. | 10
410 | Zawór termostatyczny z głowicą | korpus kątowy 1/2 | kpl. | 10
411 | Zawór grzejnikowy powrotu | korpus prosty 1/2 | szt. | 10
412 | Zawór grzejnikowy powrotu | korpus kątowy 1/2 | szt. | 5
413 | Blok zaworowy kątowy do grzejników | nakrętka GW | szt. | 5
414 | Blok zaworowy prosty do grzejników | nakrętka GW | Szt. | 1
415 | Zawór równoważno-odcinający dla instalacji centralnego ogrzewania | Średnica 3/4” | Szt. | 1
416 | Zawór równoważno-odcinający dla instalacji centralnego ogrzewania | Średnica 1” | Szt. | 1
417 | Filtr siatkowy kołnierzowy | DN 40 PN 16EN 1092 osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej | Szt. | 1
418 | Filtr siatkowy skośny ½ mos. Gwintowany | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
419 | Filtr siatkowy skośny 3/4 mos. Gwintowany | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
420 | Filtr siatkowy skośny 1 mos. Gwintowany | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
421 | Filtr siatkowy skośny 11/4 mos. Gwintowany | Do wody ciepłej temp pracy 100°C | Szt. | 1
422 | Filtr siatkowy skośny ½ mos. / stal nierdzewna gwintowany | Do pary temp pracy 140°C | szt. | 10
423 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym | ½ " temp pracy 1200C P max 10 bar | szt. | 1
424 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 15 | szt. | 2
425 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 20 | szt. | 2
426 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD32 | 0-20 bartemp 2000C kołnierzowy średnica 25 | szt. | 2
427 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD42 | 0-20 bartemp 2000C gwintowany średnica 15 | szt. | 2
428 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD42 | 0-20 bartemp 200C gwintowany średnica 20 | szt. | 2
429 | Odwadniacz BCP32 o6 STD | DN20 | szt. | 2
430 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD42 | 0-20 bartemp 200C gwintowany średnica 25 | szt. | 2
431 | odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK | korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 11/2” lub równoważny | szt. | 1
432 | odwadniacz parowy termodynamiczny TD52MLC1/2 GW | 0-20 bartemp 200C gwintowany | szt. | 2
433 | odwadniacz mechaniczny, pływakowy SK | korpus żeliwny , kołnierzowy, średnica 1” lub równoważny | szt. | 1
434 | zbiornik reflex do wody zimnej | średnica przyłącza 3/4”pojemność 25 litrów ciśnienie 6 bar | szt. | 3
435 | zbiornik reflex w wykonaniu na glikol | temp. Pracy 900C średnica przyłącza ½” poj. 25 l | Szt. | 5
436 | Pompa do wody brudnej | Do odwadniania | szt. | 5
437 | Szybkozłącze na wąż 1/2’. | możliwość montowania na dwóch końca węża, co umożliwia szybkie przyłączenie innych elementów systemu nawadniającego. Wyposażenie w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż o cienkich ścianach | Szt. | 6
438 | Łącznik do węża ½” PNOS | Wykonany z trwałego PCV umożliwiające szybkie połaczenie węża ogrodowego z kranem za pomocązłącza żeńskiego na klik | Szt. | 6
439 | Przyłącze z gwintem wew. ½” CeellFast | Do podłączenia szybkozłączek z kranem/ kurkiem czerpalnym wykonany z trwałego PCV | Szt. | 6
440 | Reparator ½ CellFast | Łącznik węża ogrodowego Wykonany z trwałego PCV | Szt. | 6
441 | Trójnik (rozdzielacz) do węża ogrodowego ½” PNOS | Wykonany z trwałego PCV | Szt. | 10
442 | Szybkozłącze wtykowe proste | Fi 10 do przewodów pneumatycznych poliuretanowych | Szt. | 10
443 | szpilka gwintowana do uchwytów wrza z nakrętką l= 1m | M8 | kpl. | 10
444 | Uchwyt metalowy na rurę z kołkiem rozporowym i koszulką | 1” | Kpl. | 30
445 | Uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulką | 3/4” | Kpl. | 5
446 | Uchwyt do rur z kołkiem rozporowym i koszulką | 1 1/2” | kpl. | 25
447 | uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka | rura PEX 16 | kpl. | 25
448 | uchwyt na rurę z kołkiem rozporowym i koszulka | rura PEX 20 | mb | 30
449 | Rura do klejenia PVC ½’’ - 3mb |  | mb | 5
450 | Rura do klejenia PVC 3/4’’ - 3mb |  | mb | 5
451 | Rura do klejenia PVC 1’’ - 3mb |  | mb | 5
452 | Rura do klejenia PVC 1 1/4’’ - 3mb |  | mb | 5
453 | Kolano do klejenia | PCV 1/2 90 KW/KW | szt. | 10
454 | Kolano do klejenia | PCV 3/4 90 KW/KW | szt. | 10
455 | Kolano do klejenia | PCV 1 90 KW/KW | szt. | 10
456 | Kolano do klejenia | PCV 11/4 90 KW/KW | szt. | 10
457 | Kolano do klejenia | PCV 1/2 45 KW/KW | szt. | 10
458 | Kolano do klejenia | PCV 3/4 45 KW/KW | szt. | 10
459 | Kolano do klejenia | PCV 1 45 KW/KW | szt. | 10
460 | Kolano do klejenia | PCV11/4 45 KW/KW | szt. | 10
461 | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 1/2 45 KW/KZ | szt. | 10
462 | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 3/4 45 KW/KZ | szt. | 10
463 | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 1 45 KW/KZ | szt. | 10
464 | Kolano nyplowe do klejenia | PCV 11/4 45 KW/KZ | szt. | 10
465 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1/2 KW/KW | szt. | 10
466 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 3/4 KW/KW | szt. | 10
467 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1 KW/KW | szt. | 10
468 | Trójnik równoprzelotowy do klejenia | PCV 1 1/4KW/KW | szt. | 10
469 | Złączka do klejenia PVC ½’’ KW/KW | PCV 1 /2 KW/KW | szt. | 10
470 | Złączka do klejenia PVC 3/4’’ KW/KW | PCV 3/4 KW/KW | szt. | 10
471 | Złączka do klejenia PVC 1’’ KW/KW | PCV 1 KW/KW | szt. | 10
472 | Złączka do klejenia PVC | PCV1 1/4 KW/KW | szt. | 10
473 | Zaślepka do klejenia PVC KW ½’’ |  | szt. | 10
474 | Zaślepka do klejenia PVC KW 3/4’’ |  | szt. | 10
475 | Zaślepka do klejenia PVC KW 1’’ |  | szt. | 10
476 | Zaślepka do klejenia PVC KW 1 1/4’’ |  | szt. | 10
477 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC ¾’’x ½’’ |  | szt. | 10
478 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x ½’’ |  | szt. | 10
479 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC 1’’x 3/4’’ |  | szt. | 10
480 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | średnica tulei ¾”x1/2” | szt. | 10
481 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | średnica tulei 1”x1/2” | szt. | 10
482 | Tuleja redukcyjna do klejenia PVC | średnica tulei 1”x3/4” | szt. | 2
483 | Klej uniwersalny do PVC 250 ml |  | szt. | 2
484 | Oczyszczacz do PVC 250 ml |  | szt. | 1
485 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 1/2" | mb | 30
486 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 3/4" | mb | 30
487 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 1" | mb | 25
488 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 1.25 | mb | 25
489 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 1 1/2" | mb | 25
490 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 2" | mb | 25
491 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 2 1/2" | mb | 25
492 | otulina do rur z miękkiej pianki PE | 3" | m2 | 25
493 | otulina do rur z miękkiej pianki PE 1/2" | do wody ciepłej | rolka | 1
494 | otulina do rur z miękkiej pianki PE 3/4" | do wody ciepłej | rolka | 1
495 | iolacja na instalację parową | 1/2" | mb | 10
496 | iolacja na instalację parową | 3/4" | mb | 10
497 | iolacja na instalację parową | 1" | mb | 10
498 | izolacja - wełna w rolkach długość 4- 5 mb | wełna mineraln na foli aluminiowej zbrojona włóknem szklanym samoprzylepna o grubości 50mm | szt. | 15
499 | taśma samoprzylepna | aluminiowa zbrojona włóknem szklanym wymiar 100mm x 50 mb | mb | 50
500 | taśma samoprzylepna | aluminiowa zbrojona włóknem szklanym 15x15 | szt. | 20
501 | taśma samoprzylepna | kauczukowa zbrojona włóknem szklanym | rolka | 5
502 | folia aluminiowa Glasgelege zbrojna włóknem szklanym samoprzylepna | 1000mm x 50m | Op. | 25
503 | spinka do izolacji |  | Szt. | 200
504 | zimmering 36x50x7 |  | Szt. | 20
505 | uszczelka gumowa 1/2" |  | Szt. | 20
506 | uszczelka gumowa 3/4" |  | Szt. | 100
507 | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | ½” | Szt. | 100
508 | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | 1” | Szt. | 100
509 | uszczelka do śrubunków z klinkielitu | 11/4” | szt. | 100
510 | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | do śrubunków płaskich 2" | Szt. | 100
511 | Uszczelki do śrubunków z klinkielitu | 71x34x2(lub3) | Szt. | 100
512 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 80x50x3 | Szt. | 100
513 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 65x25x3 | Szt. | 100
514 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 60x25x3 | Szt. | 100
515 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 50x20x3 | Szt. | 100
516 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 43x20x2 | Szt. | 100
517 | Uszczelka kołnierzowa z klinkielitu zbrojonego | 32 | Szt. | 100
518 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 25 | Szt. | 100
519 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 20 | Szt. | 100
520 | Uszczelki z klinkielitu zbrojonego | 15 | Szt. | 100
521 | Uszczelka gumowa | średnica 3/8” | Szt. | 100
522 | uszczelka fibrowe | uszczelka fibrowe średnica 3/8” | Szt. | 100
523 | Uszczelki do baterii | uszczelka gumowa średnica 1/2” | Szt. | 100
524 | Uszczelki do wężyków ½” | uszczelka gumowa średnica 1/2” | szt. | 20
525 | Uszczelki do wężyków ½” | do śrubunków płaskich ½" | szt. | 100
526 | Uszczelka | do śrubunków płaskich ¾" | szt. | 100
527 | Uszczelka | do śrubunków płaskich 1" | szt. | 100
528 | Uszczelka | do śrubunków płaskich 1 ¼" | szt. | 100
529 | Uszczelka | do śrubunków płaskich 1 ½" | szt. | 5
530 | izolacja na rurę PEX |  | rolka | 1
531 | izolacja na rurę PEX |  | rolka | 1
532 | Taśma samoprzylepna | aluminiowa 100mm x 50 mb | szt. | 10
533 | taśma typ DUCT/GAFFER | elestyczna folia polietylenowa zbrojona z siatką z wółkną syntetycznego pokryte klejem kauczukowym wymiar 50mm x 50 mb | szt. | 10
534 | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x10ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 50
535 | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x12ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 50
536 | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x18ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
537 | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x22ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
538 | Otulina izolacyjna K-FLEX ST/SK samoprzylepna 9x28ST/SK | dl. 2 mb gr. 9 mm | mb | 10
539 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 8 bar średnica 1’’ | szt. | 1
540 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 7 bar średnica 1’’ | szt. | 1
541 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 6 bar średnica 1’’ | szt. | 1
542 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 4 bar średnica 1’’ | szt. | 1
543 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 5 bar średnica ¾’’ | szt. | 1
544 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915. | 3bar średnica ¾’’ | szt. | 1
545 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115N | 4 bar średnica ¾’’ | Szt. | 1
546 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915. | 3bar średnica ¾’’ | szt. | 1
547 | Zawór bezpieczeństwa typ Si6301 medium para | DN 40x65 PN 16ciśnienie robocze 1.6 Mpa ciśnienie otwarcia 0,77 Mpa medium para | szt. | 3
548 | Zawór bezpieczeństwa typ BSPP | DN15 GWciśnienie robocze 6.2 bar medium para | Szt. | 2
549 | Zawór regulacyjny przelotowy typ BB-2712-5200 | DN 50 Kv 40 PN 16 długość 223 mm lub równoważny | szt. | 4
550 | Zawór regulacyjny przelotowy typ BB-2712-5200 | DN 40 Kv 25 PN 16 długość 190 mm lub równoważny | szt. | 4
551 | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna | Typ Fig 002 DN 125 PN 16 długość 325 mm | Szt. | 1
552 | pompa do ścieków i szmba z rozdrabniaczem eurotec z pływakiem | Korpus Zeliwny waga do 20 kg z nożem tnąco rozdrabniającym napięcie 230 V -50Hr moc 3000 W wys. Podnoszenia do 20 m wydajność do 25000 l/h wąż 50 m średn węża | szt. | 1
553 | termostatyczny zawór mieszający ATM | przyłącze DN20 max ciś. 10 bar zakres regulacji 35-60C | szt. | 1
554 | Zasuwa kołnierzowa klinowa owalna | Typ Fig 002 DN 100 PN 16 | Szt. | 5
555 | Odwadniacz kołnierzowy | DN 50 | szt. | 1
556 | Zawór regulacyjny z siłownikiem | DN 32 | Szt. | 1
557 | Zawór regulacyjny z siłownikiem | DN 50 | szt. | 1
558 | Zimering 36x50x7 |  | szt. | 4
559 | Płyta uszczelkarska AF-1000 | gr. 2 mm (rozmiar 1500x1500 mm) | szt. | 1
560 | Uszczelka kołnierzowa DN 20 | 61x27x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | Szt. | 20
561 | Uszczelka kołnierzowa DN 25 | 71x34x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
562 | Uszczelka kołnierzowa DN 32 | 82x43x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
563 | Uszczelka kołnierzowa DN 40 | 92x49x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | Szt. | 20
564 | Uszczelka kołnierzowa DN 50 | 107x61x2, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
565 | Uszczelka kołnierzowa DN 65 | 127x77x3, Klingeryt zbrojony AF1000 | szt. | 20
566 | Zawór zwrotny klapowy 2” | z gwintem wewnętrznym ,mosiężny | Szt. | 2
567 | Zawór zwrotny z przyłączem kołnierzowym | DN 15, PN 16 długość zabudowy 130 mm | szt. | 1
568 | Zawór kulowy | z przyłączem kołnierzowym, PN 40, DN 40 Tmax200oC (szerokość zabudowy 200 mm) | szt. | 2
569 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN25, PN 16 | Szt. | 2
570 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | szt. | 2
571 | Filtr z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
572 | Zawór zaporowy prosty, grzybkowy, kołnierzowy | DN40, PN 16, Długość zabudowy 200 mm | Szt. | 2
573 | Filtr z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
574 | Odwadniacz pływakowy z połączeniem kołnierzowym, | DN 40, PN 16, korpus żeliwny, | szt. | 1
575 | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | Szt. | 2
576 | Odwadniacz pływakowy z przyłączem kołnierzowym | DN 15, PN 16, długość zabudowy 150 mm | szt. | 1
577 | Zawór zwrotny z przyłączem kołnierzowym | DN 25, PN 16 | szt. | 2
578 | Kołnierz z szyjką | DN 25, PN 16 | Szt. | 2
579 | Kołnierz płaski do spawania | DN 100, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2
580 | Kołnierzowe z szyjką | DN 50, PN 16, owiercane wg EN 1092 | szt. | 2
581 | Kołnierz płaski do spawania, | DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | Szt. | 2
582 | Kołnierz płaski z szyjką do spawania | DN 40, PN 16/25, owiercane wg EN 1092 | szt. | 4
583 | Filtr siatkowy z połączeniem kołnierzowym | DN 40, PN16, EN 1092, osadnik kołnierzowy, kształt skośny, kadłub z żeliwa, wkład siatkowy ze stali nierdzewnej. | szt. | 1
584 | Filtr siatkowy z połączeniem kołnierzowym | DN15 PN 16 długość zabudowy 130mm | szt. | 1
585 | Rura czarna bez szwu | 48,3x3,2, R35 | mb. | 3
586 | Redukcja 3/8” / 1/8” | gwint zewnętrzny, stal nierdzewna | szt. | 2
587 | Filtr skośny 2" mos. | gwintowany | szt. | 1
RAZEM

## Arkusz2
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DA/DT-381-1 załącznik nr 2 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice ZADANIE : MATERIAŁY DLA PRALNI
LP. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT % | WARTOŚĆ VAT [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT OFEROWANEGO PRODUKTU /wypełnia Wykonawca/