## SAC
Załącznik nr 2 do sprawy nr DA/DT-381-11/21
SPECYFIKACJA ASORYMENTOWO CENOWA
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K Roentgena 5 02-781 Warszawa Oddział Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej15 44-102 Gliwice Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa baterii i akumulatorów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
1. Termin realizacji dostaw cząstkowych do 14 dni kalendarzowych. 2. Składanie ofert wyłącznie całościowo 3. Gwarancja na akumulatory minimum 6 miesięcy od momentu dostarczenia 4. Baterie z datą ważności nie krótszą niż 4 lata 5. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie. 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do zakupu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 40% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości. 7. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach zadania Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej w ramach zadania, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu 8. Do pozycji 34 w specyfikacji asortymentowo-cenowej Zamawiający będzie wymagał dodatkowo karty katalogowej zaoferowanego urządzenia 9. Wszystkie oznaczenia baterii i akumulatorków np. typu AA; AAA lub R20; CR2032 jest to standard międzynarodowy i posiadają one ustandaryzowane wymiary. Nie ma więc konieczności aby dodawać dodatkowych informacji o wymiarach.
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/
1 | bateria alkaliczna | 6F22 - 9V | szt | 50
Pojemność : min.380mAh
Wymiary 26,5x17,5x48,5
2 | bateria alkaliczna | LR06 AA 1,5V | szt | 2276
Pojemność : min.2600mAh
Średnica(mm) 14
Wysokość(mm)50,5
3 | bateria alkaliczna | LR03 AAA 1,5V | szt | 1630
Pojemność : min.1250mAh
Średnica(mm) 10,5
Wysokość(mm)44,5
4 | bateria alkaliczna | LR14 1,5V | szt | 666
Pojemność : 7800-8350mAh
Średnica(mm) 26
Wysokość(mm)50
5 | bateria alkaliczna | LR20 1,5V | szt | 300
Pojemność : min.16000mAh
Średnica(mm) 34
Wysokość(mm) 61
6 | bateria litowa | CR 2032 3V | szt | 114
Pojemność : 240mAh
Średnica(mm) 20
Wysokość(mm)3,2
7 | bateria litowa | CR 2430 3V | szt | 30
Pojemność : min.280mAh
Średnica(mm) 24,5
Wysokość(mm)3
8 | bateria alkaiczna - guzikowa | LR1130, 189, LR54, AG10 | szt | 60
Pojemność : min.50mAh
Średnica(mm) 11,6
Wysokość(mm)3,05
9 | bateria alkaiczna - guzikowa | LR44, LR1154, L1154F, L1154, A76, V13GA, AG13 | szt | 40
Pojemność : min.50mAh
Średnica(mm) 11,6
Wysokość(mm)5,4
10 | bateria alkaliczna | A23/L1028F/23A/MN21 | szt | 74
Napięcie: 12V
Pojemność : min.50mAh
Średnica(mm) 10
Wysokość(mm)28
11 | Akumulatorki NiMH | typu GP 2700: NiMH, AA, 1.2 V, min. 2600 mAh | szt | 45
Średnica(mm) 14
Wysokość(mm)50,5
12 | Akumulatorki NiMH | typu NiMH, R3 AAA, 1.2 V, min. 900 mAh | szt | 20
Średnica(mm) 10,5
Wysokość(mm)44,5
13 | akumulator do aparatu NIKON | Typ EN-EL1 7,4V 750mAh lub zamiennik | szt | 4
Wymiary: 57,1x32,2x15,7mm
14 | akumulator żelowy | 12V - 7Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 8
podłączenie konektorowe
Wymiar:151x65x98mm
Konektor płaski 6,3mm
15 | akumulator żelowy | 12V - 7,2Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 15
Wymiar:151x65x98mm
Konektor płaski 4,8mm
16 | akumulator żelowy | 12V - 7,2Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 15
Wymiar:151x65x98mm
Konektor płaski 6,3mm
17 | akumulator żelowy | 12V - 2,3Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 10
Wymiar:179x35x66mm
Konektor płaski 6,3mm
18 | akumulator żelowy | 12V - 2,3Ah AGM podłączenie konektorowe F1/F2 | szt | 10
Wymiar:179x35x66mm
Konektor płaski 8mm
19 | akumulator żelowy | 12V - 7,2Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 20
Wymiar:151x65x98mm
Konektor płaski 6,3mm
20 | akumulator żelowy | 12V - 7,2Ah AGM podłączenie konektorowe F1/F2 | szt | 20
Wymiar:151x65x98mm
21 | akumulator żelowy | 12V - 12Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 20
Wymiar:151x98x94mm
Konektor płaski 6,3mm
22 | akumulator żelowy | 12V - 12Ah AGM | szt | 20
podłączenie konektorowe F1
Wymiar: :151x98x94mm
23 | akumulator żelowy | 12V 17 Ah AGM podłączenie konektorowe Wymiar:180x80x170mm | szt | 35
Konektor płaski 6,3mm
24 | akumulator żelowy | 12V 17 Ah AGM | szt | 20
Terminal: złącze śrubowe M5
Wymiar:180x80x170mm
25 | akumulator żelowy | 12V - 18Ah AGM podłączenie konektorowe Wymiar:188x80x170mm | szt | 20
Konektor płaski 6,3mm
26 | akumulator żelowy | 12V - 18Ah AGM | szt | 20
Terminal: złącze śrubowe M5
Wymiar: 188x80x170mm
27 | akumulator żelowy | 12V - 65Ah AGM podłączenie konektorowe | szt | 20
Wymiar: 350x166x179mm
28 | akumulator żelowy | 12V - 65Ah AGM | szt | 20
Terminal: złącze śrubowe M5
Wymiar: 350x166x179mm
29 | akumulator kwasowo-ołowiowy samochodowy | 12V - 40Ah AGM | szt | 2
Prąd rozruch. Min.330A
Prawy +
Wymiar min.: 187x127x227mm
30 | bateria litowa bez wąsów | LS14250 ER14250 1/2 AA 3,6V | szt | 15
Pojemność : min.1200mAh
Średnica(mm) 14,6
Wysokość(mm)25
31 | bateria litowa z wąsami do lutowania | LS14250 ER14250 1/2 AA 3,6V | szt | 25
Pojemność : min.1200mAh
Średnica(mm) 14,6
Wysokość(mm)25
32 | bateria litowa bez wąsów | LS14500 AA 3,6V Pojemność : min.2600mAh | szt | 10
Średnica(mm) 14,55
Wysokość(mm)50,3
33 | Ładowarka procesorowa do akumulatorków | Zasilanie: zasilacz sieciowy AC 100-240V; Możliwość ładowania 1-4 akumulatorków o dowolnej pojemności: - AAA R03 i AA R6 - Ni-MH/Ni-Cd; Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów; Zabezpieczenie przez przegrzaniem ładowarki; Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem; Detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych; Kabel zasilający o długości min. ok. 1 m | szt | 3
34 | zgrzewarka do ogniw akumulatorowych | Zgrzewarka do ogniw, do zgrzewania punktowego z wyświetlaczem wskazującym tryb pulsu i ustawiony prąd spawania. Urządzenie sterowane pedałem nożnym (zgrzewanie). Napięcie zasilania: AC 230 V ± 10 V, 50 Hz (gniazdo 1 fazowe) Prąd spawania: min. 50A-800A (regulowany) Ciśnienie spawania w zakresie min 200g-700g (regulacja nacisku na ogniwa) Stałe ramię spawalnicze umieszczone w obudowie urządzenia umożliwiające łatwe podłączenie I wymianę igieł spawalniczych. Możliwość wyboru trybu pracy zgrzewarki (1 impuls, 2 impulsy) w zależności od grubości blaszki niklowej - 1 impuls: dla blaszek niklowych ok 0,05-0,12 mm - 2 impulsy: dla blaszek niklowych ok 0,12-0,2 mm Waga urządzenia max 10 kg Przełącznik nożny do sterowania zgrzewarką (zgrzewaniem ogniw) Gwarancja min 1 rok. | szt | 1
35 | Zestaw starowy do zgrzewarki ogniw akumulatorowych | 4 x igła spawalnicza do zgrzewarki Zapasowy bezpiecznik Paski niklowe: 50 szt. (0,1 x 4 x 100 mm) 50 szt. (0,15 x 5 x 100 mm) Zestaw musi być kompatybilny z zaoferowaną zgrzewarką | kpl | 1
RAZEM
……………………………………………., dnia …………………………………………….
………………..……….……………….…………………………… (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy