## Lampy i oprawy ośw.
Załącznik nr 3 do sprawy nr DA/DT-381-83/22
SPECYFIKACJA ASORYMENTOWO CENOWA - ZADANIE NR 2
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K Roentgena 5 02-781 Warszawa Oddział Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej15 44-102 Gliwice Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa lamp i opraw oświetleniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
1. Termin realizacji dostaw cząstkowych do 14 dni kalendarzowych. 2. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie. 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do zakupu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 40% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości. 4. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach zadania Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej w ramach zadania, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/
1 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED | Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie będą zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane np. z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN–EN 13201. Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwalający na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku).Kolor oprawy szary. Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Źródło światła: LED Stopień szczelności:IP66 Odporność na uderzenia:IK08 Moc nominalna [W]:do 50 Strumień świetlny oprawy [lm]*min 6500 Temperatura barwowa [K]:4000 SDCM:≤ 3 Współczynnik oddawania barw (Ra):>80 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Oprawa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED | Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie będą zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane np. z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN–EN 13201. Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwalający na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku).Kolor oprawy szary. Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Źródło światła: LED Stopień szczelności:IP66 Odporność na uderzenia:IK08 Moc nominalna [W]:do 65 Strumień świetlny oprawy [lm]*:min 8000 Temperatura barwowa [K]:4000 SDCM:≤ 3 Współczynnik oddawania barw (Ra):>80 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Oprawa lampa do LED 230V IP65 NAJAZDOWA dogruntowa | Barwa światła: Biała ciepła (2800-3500K) Napięcie: 230V Klasa szczelności lampy: IP67 Materiał obudowy: Stal nierdzewna Materiał klosza: Szkło hartowane Kolor klosza: Przezroczysty Kąt świecenia: min 25° Temperatura pracy: - 25 / + 45 °C Wbudowane źródło LED | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Lampa biurkowa, stanowiskowa | Moc [W]: 8W Strumień świetlny [lm]: 400 lm Temperatura barwowa [K]: 3000-5000K Napięcie [V]: 240V Kolor: Czarny/biały Materiał: Tworzywo | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Panel LED 600(-10)*600mm(-10) LED 4000K min. 3000lm | Moc: 40-45 W Zasilanie: 220-240V AC Wyjście:27-40V DC Klasa Ochronności: II Strumień świetlny:min 3000 lm Temperatura barwowa: 4000K Wydajność Świetlna: min 100 lm/W Źródło Światła: SMD Klasa Energetyczna: A+ Kąt:120º CRI: 80 Wymiary: 595x595x34 mm Rama 60x60 cm Kolor Biały Typ montażu: Sufit modułowy Możliwość montażu natynkowe przy użyciu ramki montażowej i na zwieszeniu linkowym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lampa sufitowa LED 230V 3000-4000K min. 4000lm | Oprawa nastropowa z możliwością zawieszenia Zasilanie 230V 50Hz Moc max.40W IP min 20 Obudowa – blacha stalowa malowana na biało Dyfuzor mikropryzmatyczny zapewniający równomierny rozsył światła, redukujący poziom olśnienia Całkowity strumień świetlny - co najmniej 4000lm Temperatura barwowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Lampa sufitowa nt. LED 230V 3000-4000 K IP65 min. 4000lm | Oprawa nastropowa hermetyczna Zasilanie 230V 50Hz Moc max.45W IP min 65 Obudowa – kolor szary lub biały Dyfuzor mikropryzmatyczny zapewniający równomierny rozsył światła, redukujący poziom olśnienia Całkowity strumień świetlny - co najmniej 4000lm Temperatura barowa światła 3000-4000 K Przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach pracy do 50oC wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Lampa plafon/kinkiet LED 230V 3000-4000 K IP min 40 min2000lm | Oprawa nastropowa z możliwością montażu naściennego Zasilanie 230V 50Hz Moc max.20W IP min 40 Obudowa – kolor szary lub biały Dyfuzor opalowy PMMA, PC lub podobny/równoważny równomiernie rozpraszający światło Całkowity strumień świetlny – min. 2000lm Temperatura barowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Oprawa dostropowa do otworu ɸ190mm LED 230V 3000-4000K IP min 20 min 1600 lm | Oprawa dostropowa do otworu ɸ190mm Zasilanie 230V 50Hz Moc max.20W IP min 20 Obudowa – kolor szary lub biały Dyfuzor mrożony lub odbłyśnik Całkowity strumień świetlny – min. 1600lm Temperatura barowa światła 3000-4000 K wydajność świetlna z oprawy oświetleniowej LED, minimum 100lm/W maksymalna wysokość oprawy 140mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Lampa Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym | 230V 16W 4000K 1000LM IP66 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Oprawa dostropowa do oświetlenia awaryjnego | Optyka: typ AR Area Moc zasilania źródła światła: 3W - moduł LED zasilany mocą 3W Wykonanie: CT – centraltest Czas pracy: 3h – czas pracy awaryjnej wynoszący 180 min. Tryb pracy: N – nocny Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatury pracy Barwa światła: CW – zimna (5200-5700 K) Współpraca z centralą Centrala H-302C HYBRYD Certyfikat CNBOP Kształt źródła światła: RND - okrągły Odległość źródła światła od modułu zasilającego: 40 cm przewodu między modułem zasilającym a źródłem światła | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 1-godzinna min 7W | Optyka: typ AR Area Moc zasilania źródła światła: 7W - moduł LED zasilany mocą 7W Wykonanie: CT – centraltest Czas pracy: 1h – czas pracy awaryjnej wynoszący 60 min. Tryb pracy: N – nocny Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatury pracy Barwa światła: CW – zimna (5200-5700 K) Współpraca z centralą Centrala H-302C HYBRYD Certyfikat CNBOP | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Lampa oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Jasna 3-god. LED min 3W | Stopień ochrony IP65 Podstawa i klosz z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0 Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz Źródło światła: diody LED Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h, ładowanie 24 h Montaż suﬁtowy lub ścienny Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Widoczność: 20 m Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C Certyfikat CNBOP Wymiary oprawy: 352 x 118 x 73 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Lampa warsztatowa przenośna | Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion Regulacja w osi poziomej 360° Lampa wyposarzona w dwa stopnie intensywności światła przełączane włącznikiem Sygnalizacja ostrzegająca przed rozładowaniem się akumulatora Natężenie oświetlenia: 750 / 1150 lx Strumień światła: 450 / 750 lm Współpraca z akumulatorem typ BL1850B | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Lampa biurowa z lupą | Lampa stołowa ze szkłem powiększającym. 3 kolory światła do wyboru: chłodny biały (7500 K) - biały dzienny (4500 K) - ciepły biały (2900 K). Ściemnialna - 10 poziomów intensywności światła. Lupa powiększa 5x. Lampa do postawienia na stole lub zamocowania za pomocą zacisku. Zmiana temperatury chromatyczności i ściemniania Napięcie zasilania:100-240V Długość kabla: 1,5 m. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | lampa biurowa z regulacją jasnosci | Napięcie zasilania:100-240V Kolor: Biały lub czarny Moc : max 12W Barwa Światła: CCT Strumień świetlny [lm]: 600lm Temperatura barwowa: 3300-6000k Kąt świecenia :120° Możliwość ściemniania Regulowane ramię | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  |  | 0 |  | 0 | 0
_____________________________, dnia _______________________
_________________________________________
(podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)