**S P E C Y F I K A C J A A S O R T Y M E N T O W O - CENOWA**

**dot. zakupu materacy dla kliniki i zakładów -** Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto (zł)** | **VAT (%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT\* nr kat.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | **DK/KTS**  **Materac przeciwodleżynowy:**  - zmiennociśnieniowy, zapewniający stałą zmianę punktów podparcia ciała pacjenta  Posiadający:  - płynną, ręczną regulację ciśnienia w materacu, dobieraną do wagi pacjenta  - cykl pracy 10-12 minut  - pompę elektryczną z cichym trybem pracy  - wyłogi do mocowania na materacu łóżkowym  - długość: 200 cm (+-2 cm)  - szerokość: 90 cm (+-2 cm)  - wysokość: 8 cm (+-2 cm)  - waga materaca nie przekraczająca 2 kg  - waga pompki nie przekraczająca 1,2 kg  - materiał: PCV  - kolor: dowolny (oprócz czarnego i białego)  - wyrób medyczny CE | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

**BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

**NETTO:** **……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Termin realizacji /dostawy: **zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.**
4. **Wymagany termin gwarancji min 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru.**

data...................................

…………………………………………..………………… czytelny podpis