| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki kontaktowe i sedymentacyjne: Płytki kontaktowe o średnicy 55 mm, Płytki sedymentacyjne z podłożem agarowym tryptozowo-sojowym o średnicy 90 mm Opakowanie sterylizowane radiacyjnie Opakowanie potrójne, umożliwiające usuwanie kolejnych warstw przy przenoszeniu do poszczególnych klas strefy czystej Skład podłoża zgodny z aktualną Farmakopeą Europejską, zawierający min. 4 czynniki neutralizujące pozostałości środków do dezynfekcji Produkt stabilny termicznie – cecha potwierdzona certyfikatem Możliwość przechowywania płytek w temperaturze pokojowej Wieko płytek stabilnie przylegające do denka Termin ważności płytek nie krótszy niż 10 tygodni od daty dostawy Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość Bulion tryptozowo-sojowy: Bulion tryptozowo-sojowy o składzie zgodnym z aktualną Farmakopeą Europejską Opakowanie potrójne, umożliwiające usuwanie kolejnych warstw przy przenoszeniu do poszczególnych klas strefy czystej Pakowany w butelkach po 100 ml Bulion sterylizowany radiacyjne Produkt stabilny termicznie – cecha potwierdzona certyfikatem Możliwość przechowywania bulionu w temperaturze pokojowej Butelka zabezpieczona septą z korkiem umożliwiającą wbicie igły do wnętrza butelki bez konieczności jej otwierania Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość Sól fizjologiczna: Sterylna 0,85 % NaCl w fiolkach o pojemności 2 ml | TAK |  |

data...................................