| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymazówka bez podłoża z trzonkiem drewnianym, pakowane indywidualnie w opakowanie w tzw. listkach, sterylna | TAK |  |
| 2. | Pipetki Pasteur’a o pojemności 3 ml, wykonane z polietylenu, długość 150 mm, sterylizowane radiacyjnie, pakowane indywidualnie | TAK |  |
| 3. | Ezy do posiewów mikrobiologicznych z oczkiem o objętości 1µl, zakończone igłą z drugiej strony, wykonane z polistyrenu, pakowane po 20 szt. w torebce foliowej, sterylne | TAK |  |
| 4. | Ezy do posiewów mikrobiologicznych z oczkiem o objętości 10 µl, zakończone igłą z drugiej strony, wykonane z polistyrenu, pakowane po 20 szt., sterylizowane radiacyjnie | TAK |  |
| 5. | Szpatułki do posiewów typu „hokej”, wykonane z polistyrenu, sterylne | TAK |  |
| 6. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 26x76x1 mm, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, cięte, z polem do opisu | TAK |  |
| 7. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wymiarach min. 20x20 mm; max. 24x24 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego o grubości 0,13-0,16 mm | TAK |  |
| 8. | Mikroprobówki o pojemności 1,5- 2 ml z nakrętką gwintową. Sterylne. Stożkowodenne. Odpowiednie do użycia w temp. 120oC +/- 1oC. | TAK |  |
| 9. | Końcówki do pipet kompatybilne z posiadanymi pipetami Finnpipette F2 (Thermo Scientific) – 0,2-2 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl. | TAK |  |
| 10. | Probówki o objętości 5 ml, wykonane z polistyrenu z korkiem, okrągłodenne, sterylne | TAK |  |
| 11. | Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................