| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagana pełna kompatybilność z aktualnie posiadanym analizatorem do białek specyficznych - Atellica NEPH 630 | Tak |  |
| 2. | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczona z odczynnikami przy pierwszej dostawie | Tak |  |
| 3. | Stabilność odczynników minimum 1 miesiąc od otwarcia opakowania | Tak |  |
| 4. | Fabrycznie nowy zestaw komputerowy | Tak |  |
| 5. | Obliczanie wyników ze wzorów specyficznych dla oceny odżywiania | Tak |  |
| 6. | Automatyczne generowanie sugestii interpretacji wyników i komentarzy poprzez ocenę reguł | Tak |  |
| 7. | Automatyczne generowanie współczynników diagramów zgodnie z opracowaniem prof. Reiber’a | Tak |  |
| 8. | Dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania | Tak |  |
| 9. | System Windows umożliwiający podłączenie do domeny typu Active Directory | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................      																															…………....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy