## Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział  w  Gliwicach, 44-101  Gliwice  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

##### „Zakup odczynników do detekcji DNA wirusa HHV 8 GeneProof Human Herpesvirus 8 (HHV-8) PCR Kit”

##### WYMAGANE PARAMETRY ZESTAWU

| Lp. | Parametry testów | Wymóg | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać, potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do detekcji DNA wirusa HHV8 „GeneProof Human Herpesvirus 8 (HHV-8) PCR Kit” ilościowo lub równoważny*: Zestaw posiada certyfikat CE IVD Termin ważności zestawu co najmniej 8 miesięcy Zestaw zawiera co najmniej 4 różne stężenia kalibratorów do oceny ilościowej Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną w osobnej fiolce umożliwiającą kontrolę inhibicji PCR oraz kontrolę procesu izolacji Materiał badany: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, ślina Zestaw zwalidowany z analizatorem CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) będącym w posiadaniu Zamawiającego Opakowanie nie większe niż 50 oznaczeń *Równoważność oznacza kompatybilność z zestawami do izolacji manualnej GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit będącymi w posiadaniu Zamawiającego | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu** | przewidywana ilość oznaczeń | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 1 | Zestaw do detekcji DNA wirusa HHV-8 ilościowo |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

*W przypadku konieczności zakupu dodatkowych zestawów/odczynników/ materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania powyższych badań a nie ujętych

w   specyfikacji asortymentowo - cenowej Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowania tabeli o wymagany asortyment.

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę handlowa zaoferowanego asortymentu

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................     										   		…………………………………………..…………………                                              															czytelny podpis