# Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-195/21

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **J. M** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ VAT-U** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | **Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem**- szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wytrzymałego materiału BAYDUR- centralny system zamknięcia szuflad- zamykany na klucz- czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu zawartości szuflad- jednoczęściowe pojemniki szuflad wyposażone w organizery- trzy szuflady górne wys. 100 mm- dwie szuflady wys. 150 mm- przody szuflad w kolorze czerwonym- wieszak na kroplówki- płyta do masażu serca- półka na ssak z zabezpieczeniem przed wypadnięciem- miejsca i uchwyty na dwie butle z tlenem- dwie szuflady wysuwane spod blatu- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów- pojemnik na zużyte igły wewnątrz blatu- pojemnik na cewniki- otwieracz ampułek wmontowany w wózku- kosz na odpadki- dwa przezroczyste odchylane pojemniki- reling ochronny wokół wózka- nadstawka na leki z pojemnikami/ kieszeniami z przeźroczystego tworzywa- półka z stali nierdzewnej montowana na nadstawce- dwie kuwety z tworzywa na półkę- 4 gniazdka zasilania elektrycznego- 4 koła jezdne z dwoma hamulcami. | Szt.  | 1 |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do............... tygodni, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Termin gwarancji liczony od dnia odbioru wynosi……………(min 12 miesięcy)