- Materiały zużywalne i produkty do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500, systemu Fast Real-Time 7500, Quant Studio5 Dx, termocyklera ProFlex PCR System oraz zestawy produktów do identyfikacji osobniczej:

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagania | J.m. | Ilość sztuk | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bufor katodowy do analizatora genetycznego Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny | Bufor katodowy, kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej (w kontenerze składającym się z dwóch oddzielnych pojemników; lewego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy nastrzyknięciami) Równoważność oznacza, że zaproponowany bufor jest kompatybilny z ww. aparatem – spełnia wymagania, i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację odczynnika przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, numeru LOT i rodzaju odczynnika. | 1 op. – 4 szt. | 10 op. |  |  |
| 2 | Bufor anodowy do analizatora genetycznego Applied Biosystems™ Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny | Bufor anodowy, kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej Równoważność oznacza, że zaproponowany bufor jest kompatybilny z ww. aparatem i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację odczynnika przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, numeru LOT i rodzaju odczynnika. | 1 op. – 4 szt. | 10 op. |  |  |
| 3 | Polimer do elektroforezy kapilarnej 96-próbek: POP-7™ Polymer for 3500 Genetic Analyzers x 96-samples lub równoważny | Polimer uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich oraz długich fragmentów. Kompatybilny z analizatorem Genetic Analyzer 3500, pozwalający na przeprowadzenie minimum 96 analiz po zainstalowaniu. Równoważność oznacza, że zaproponowany bufor jest kompatybilny z ww. aparatem – spełnia wymagania, i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację odczynnika przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, liczby pozostałych prób oraz numeru LOT odczynnika. | Szt. | 20 |  |  |
| 4 | Polimer do elektroforezy kapilarnej 384-próbek POP-7™ Polymer for 3500 Genetic Analyzers x 96-samples lub równoważny | Polimer uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich oraz długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500, pozwalający na przeprowadzenie minimum 384 analiz po zainstalowaniu. Równoważność oznacza, że zaproponowany bufor jest kompatybilny z ww. aparatem – spełnia wymagania, i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację odczynnika przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, liczby pozostałych prób oraz numeru LOT odczynnika. | Szt. | 1 |  |  |
| 5 | Zestaw kapilar 8 x 50 cm do analizatora Genetic Analyser 3500 Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm lub równoważny | zestaw 8 kapilar o długości 50 cm, kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500 - z jednym oknem odczytu gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów oraz sekwencjonowanie DNA. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem – spełnia wymagania, i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację zestawu przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, liczby pozostałych prób oraz numeru LOT odczynnika. | Zestaw=Szt. | 2 |  |  |
| 6 | Zestaw kapilar 8 x 36 cm do analizatora Genetic Analyser 3500: Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm lub równoważny | zestaw 8 kapilar o długości 36 cm, kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500 - z jednym oknem odczytu gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów oraz sekwencjonowanie krótkich sekwencji DNA. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem – spełnia wymagania, i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej oraz pozwala na identyfikację zestawu przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, liczby pozostałych prób oraz numeru LOT odczynnika. | Zestaw=Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Standard wielkości: GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard 800rxn lub równoważny | Standart wielkości wykorzystywany do określania wielkości fragmentów DNA podczas ich analizy (kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500). Zawiera 16 jednoniciowych fragmentów o długości: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 i 500, z których każdy znakowany jest barwnikiem fluorescencyjnym LIZ®. Pozwala na precyzyjne określenie wielkości fragmentów DNA w zakresie 35-500pz. Równoważność oznacza, że zaproponowany standard jest kompatybilny z ww. aparatem oraz jest kompatybilny z zestawem do identyfikacji osobniczej AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit i pozwala na wykonanie minimum 800 analiz fragmentów DNA. | Szt. | 3 |  |  |
| 8 | Standard wielkości: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0 lub równoważny | Standart wielkości wykorzystywany do określania wielkości fragmentów DNA podczas ich analizy (kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500). Zawiera 16 jednoniciowych fragmentów o długości 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 i 600, z których każdy znakowany jest barwnikiem fluorescencyjnym LIZ®. Pozwala na precyzyjne określenie wielkości fragmentów DNA w zakresie 20-600pz. Równoważność oznacza, że zaproponowany standard jest kompatybilny z ww. aparatem i pozwala na wykonanie minimum 800 analiz fragmentów DNA. | Szt. | 2 |  |  |
| 9 | Zestaw do kalibracji spektralnej systemu Fast 7500 Real-Time PCR: Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I lub równoważny: | Zestaw stosowany do kalibracji system Real-Time PCR kompatybilny z aparatem Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems. Gotowy do użycia zestaw składający się z trzech płytek 96-dołkowych: -1 płytkę kalibracyjną ROI (region of interest) -7 płytek, każda kolejna zawierająca naniesione standardy do kalibracji spektralnej (TAMRA™, VIC®, ROX™, JOE™, SYBR® Green, FAM™, NED™). -1 płytkę do odczytu tła (background plate) - zawiera pasywny barwnik referencyjny umożliwiający normalizację sygnału we wszystkich próbkach. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem i ze względu na jego właściwości umożliwia kalibrację (wraz z normalizacją sygnału) tego aparatu pozwalającą na wykorzystanie do analiz Real-Time PCR barwników w zakresie minimum: (TAMRA™, VIC®, ROX™, JOE™, SYBR® Green, FAM™, NED™). | Zestaw=Szt. | 1 |  |  |
| 10 | Zestaw do ilościowej qPCR w jednej reakcji (qRT-PCR): TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG (5 x 1ml) lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich oraz standardowych reakcji odwrotnej transkrypcji i qPCR w jednej reakcji. Sugerowana objętość (5x1ml) Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i zawiera 4 x stężoną mieszaninę reakcyjną o objętości minimum 5ml (w 5 oddzielnych porcjach) zawierającą: odwrotną transkryptazę z M-MLV, termostabilną polimerazę DNA fast typu HotStart, UNG, dNTPs wraz z dUTP, pasywną referencję w postaci barwnika ROX oraz zoptymalizowany bufor i poprzez swoje właściwości pozwala na jednoetapową reakcję qRT-PCR z materiału RNA, cDNA, DNA z zastosowaniem sond typu TaqMan i wykrywanie ≤10 kopii RNA | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 11 | Zestaw do przygotowania reakcji ilościowej qPCR w wysokoprzepustowych stacjach pipetujących: TaqPath™ qPCR Master Mix, CG (1 x 5ml) lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich oraz standardowych reakcji qPCR z zastosowaniem sond typu TaqMan. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i zawiera 2 x stężoną mieszaninę reakcyjną o objętości minimum 5ml zawierającą: termostabilną polimerazę DNA fast typu HotStart, UNG, dNTPs wraz z dUTP, pasywną referencję w postaci barwnika ROX oraz zoptymalizowany bufor i poprzez swoje właściwości pozwala na wykonanie ilościowego qPCR z materiału, cDNA, DNA z zastosowaniem sond typu TaqMan i wykrywanie ≤10 kopii cDNA oraz charakteryzuje się wysoką stabilnością gotowej mieszaniny reakcyjnej do minimum 48 godzin. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 12 | Zestaw do przygotowania reakcji ilościowej qPCR z UNG: TaqMan™ Universal Master Mix II, with UNG lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania standardowych reakcji qPCR z zastosowaniem sond typu TaqMan. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z aparatem 7500 System i QuantStudio™5 Dx i zawiera 2 x stężoną mieszaninę reakcyjną o objętości minimum 5ml zawierającą: termostabilną polimerazę AmpliTaq Gold DNA typu HotStart, UNG, dNTPs wraz z dUTP, pasywną referencję w postaci barwnika ROX oraz zoptymalizowany bufor i poprzez swoje właściwości pozwala na wykonanie ilościowego qPCR z materiału cDNA i DNA genomowego z zastosowaniem sond typu TaqMan | Zestaw=Szt | 4 |  |  |
| 13 | Zestaw do przygotowania reakcji ilościowej qPCR bez UNG: TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania standardowych reakcji PCR i qPCR z zastosowaniem sond typu TaqMan Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z aparatem 7500 System i QuantStudio™5 Dx i zawiera 2 x stężoną mieszaninę reakcyjną o objętości minimum 5ml zawierającą: termostabilną polimerazę AmpliTaq Gold DNA typu HotStart, dNTPs wraz pasywną referencję w postaci barwnika ROX oraz zoptymalizowany bufor i poprzez swoje właściwości pozwala na wykonanie ilościowego qPCR z materiału, cDNA i DNA genomowego z zastosowaniem sond typu TaqMan | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 14 | Zestaw do przygotowania reakcji ilościowej qPCR w wysokoprzepustowych stacjach pipetujących o podwyższonej stabilności: TaqMan™ Gene Expression Master Mix, (1 x 5ml) lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich oraz standardowych reakcji qPCR z zastosowaniem sond typu TaqMan. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i zawiera 2 x stężoną mieszaninę reakcyjną o objętości minimum 5ml zawierającą: termostabilną polimerazę DNA fast typu HotStart, UDG, dNTPs wraz z dUTP, pasywną referencję w postaci barwnika ROX oraz zoptymalizowany bufor i poprzez swoje właściwości pozwala na wykonanie ilościowego qPCR z materiału, cDNA, DNA z zastosowaniem sond typu TaqMan i wykrywanie ≤10 kopii cDNA oraz charakteryzuje się wysoką stabilnością gotowej mieszaniny reakcyjnej do minimum 48 godzin. | Zestaw=Szt | 5 |  |  |
| 15 | Zestaw dNTPsów o podwyższonej stabilności do zastosowań w biologii molekularnej, PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq: dNTP Set 100 mM Solutions (4 x 0,25ml) lub równoważny | Zestaw stosowany do reakcji typu PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq, Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i zawiera cztery oddzielne wodne roztwory dATP, dCTP, dGTP i dTTP o stężeniu minimum 100mM każdy i objętości minimum 250ul każdy. Roztwory wykazują czystość minimum 99%, są wolne od nukleaz , ludzkiego DNA oraz DNA E. coli. Poprzez swoje właściwości zestaw pozwala na jego zastosowanie w do reakcji typu PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq. oraz roztwory wykazują wysoką stabilność wiązań trójfosforanowych wynoszącą minimum 95% po minimum 7 tygodniach w temperaturze pokojowej. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 16 | Mix dNTPs gotowy do użytku o podwyższonej stabilności do zastosowań w biologii molekularnej, PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq: dNTP Mix (10 mM each) (10 x 1ml) lub równoważny | Zestaw stosowany do reakcji typu PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i stanowi wodny roztwór miesznki dATP, dCTP, dGTP i dTTP o stężeniu 10mM każdego z dNTPs i objętości minimum 10 x 1ml. Roztwór wykazuje czystość minimum 99%, jest wolny od nukleaz , ludzkiego DNA oraz DNA E. coli. Poprzez swoje właściwości zestaw pozwala na jego zastosowanie w reakcjach typu PCR, RT-PCR, Q-PCR, DNA seq. oraz roztwór wykazuje wysoką stabilność wiązań trójfosforanowych wynoszącą minimum 95% po minimum 7 tygodniach w temperaturze pokojowej. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 17 | Zestaw randomowych starterów do syntezy cDNA Random Hexamer Primer 20x (24 µg at 100 µM conc.) lub równoważny | Zestaw stosowany do syntezy cDNA i reakcji typu RT-PCR, Q-PCR. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i stanowi gotowy do użycia, wodny, 20x stężony roztwór jednoniciowych randomowych, 6-nukleotydowych starterów o stężeniu minimum 100 µM i ilości minimum 24 µg. Poprzez swoje właściwości zestaw pozwala na syntezę cDNA oraz jego zastosowanie w reakcjach typu RT-PCR, Q-PCR. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 18 | Zestaw starterów Oligo(dT)20 do syntezy pierwszej nici cDNA Oligo(dT)20 Primer lub równoważny | Zestaw stosowany do syntezy cDNA na matrycy mRNA. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z systemami 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i stanowi wodny roztwór 20-merowego startera o sekwencji 5'd PO4 [(T)20]3', stężeniu 50 µM i ilości minimum 50 µL. Poprzez swoje właściwości starter pozwala na syntezę pierwszej nici cDNA na matrycy mRNA. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 19 | Płytka 1 do kalibracji spektralnej systemu Real-Time PCR Quant Studio5 Dx: Applied Biosystems® QuantStudio™ 5 Dx Calibration Plate 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™), 96-well, 0.2 mL lub równoważny: | Zestaw stosowany do kalibracji system Real-Time PCR kompatybilny z aparatem Applied Biosystems® PCR Quant Studio5 Dx. Gotowa do użycia płytka 96-dołkowych zawierająca naniesione standardy do kalibracji spektralnej (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™) Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem, posiada znak CE-IVD (do diagnostyki in vitro) i ze względu na jego właściwości umożliwia kalibrację tego aparatu pozwalającą na wykorzystanie do analiz Real-Time PCR barwników w zakresie minimum: (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™). | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 20 | Płytka 2 do kalibracji spektralnej systemu Real-Time PCR Quant Studio5 Dx: Applied Biosystems® QuantStudio™ 5 Dx Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™), 96-well, 0.2 mL lub równoważny: | Zestaw stosowany do kalibracji system Real-Time PCR kompatybilny z aparatem Applied Biosystems® PCR Quant Studio5 Dx. Gotowa do użycia płytka 96-dołkowych zawierająca naniesione standardy do kalibracji spektralnej (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™) Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem, posiada znak CE-IVD (do diagnostyki in vitro) i ze względu na jego właściwości umożliwia kalibrację tego aparatu pozwalającą na wykorzystanie do analiz Real-Time PCR barwników w zakresie minimum: (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™). | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 21 | Płytka 3 do kalibracji spektralnej systemu Real-Time PCR Quant Studio5 Dx: Applied Biosystems® QuantStudio™ 5 Dx Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, CY™5), 96-well, 0.2 mL lub równoważny: | Zestaw stosowany do kalibracji system Real-Time PCR kompatybilny z aparatem Applied Biosystems® PCR Quant Studio5 Dx. Gotowa do użycia płytka 96-dołkowych zawierająca naniesione standardy do kalibracji spektralnej (TAMRA™, NED™, CY™5) Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z ww. aparatem, posiada znak CE-IVD (do diagnostyki in vitro) i ze względu na jego właściwości umożliwia kalibrację tego aparatu pozwalającą na wykorzystanie do analiz Real-Time PCR barwników w zakresie minimum: (TAMRA™, NED™, CY™5). | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 22 | Zestaw do trawienia produktów reakcji PCR: Thermo Scientific™ Eco32I (5 x 2,000 units) lub równoważny | Zestaw stosowany do trawienia produktów reakcji PCR uzyskanych przy użyciu polimerazy AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw zawiera minimum 10000 unitów (jednostek) enzymu w 5 porcjach o stężeniu 10U/ul rozpoznającego i trawiącego sekwencję 5'...G A T↓A T C...3' dwuniciowego DNA. Ponadto zawiera 10x stężony, rekomendowany bufor pozwalający na 100% aktywność enzymu. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 23 | Zestaw do amplifikacji DNA: Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I (12 x 250) lub równoważny | Zestaw stosowany do prowadzenia reakcji PCR celem amplifikacji DNA na aparatach ProFlex PCR System i Veriti PCR System i kompatybilny z enzymem Eco32I Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw zawiera minimum 3000 unitów (jednostek) w 12 porcjach (probówkach) enzymu o stężeniu 5U/ul i aktywności równej 1x Taq pol.. Enzym modyfikowany chemicznie w formie nieaktywnej -aktywacja typu HotStart. Ponadto zawiera 10x stężony, rekomendowany bufor zawierający 15mM MgCl2 i 0.01% (w⁄v) żelatyny w minimum 12 porcjach po 1,5ml i ze względu na swoje właściwości pozwala na amplifikacją sekwencji DNA do minimum 5kb. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 24 | Zestaw do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji: SuperScript™ IV RT | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich reakcji odwrotnej transkrypcji jako pierwszego z 2-uch etapów reakcji RT-PCR i qRT-PCR (ilościowy PCR). Kompatybilny z zestawami odczynników TaqMan MasterMix do qRT-PCR. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw składa się z enzymu Odwrotnej Transkryptazy w ilości minimum 10 000U, wystarczającej na minimum 50 rxn w objętości 20ul, 5x stężonego buforu i roztworu 0,1M DTT w ilościach wystarczających na przeprowadzenie minimum 50rxn. Ze względu na jego właściwości umożliwia wydajną i szybką reakcję RT produktów do 12,3 kb – 10 min. | Zestaw=Szt | 5 |  |  |
| 25 | Zestaw do przeprowadzania szybkiej reakcji odwrotnej transkrypcji: SuperScript™ IV VILO™ Master Mix lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich reakcji odwrotnej transkrypcji jako pierwszego z 2-uch etapów reakcji RT-PCR i qRT-PCR (ilościowy PCR). Kompatybilny z zestawami odczynników TaqMan MasterMix do qRT-PCR. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw składa się z gotowej, 5x stężonej mieszaniny reakcyjnej typu MasterMix (zawierającej odwrotną transkryptazę, inhibitory RN-az, dNTPs, startery: oligo(dT)18, random hexamery oraz białka stabilizujące), wystarczającej na minimum 50 rxn w objętości 20ul, gotowej mieszaniny kontrolnej typu „no RT” wystarczającej na minimum 50 rxn oraz wody wolnej od nuklez (minimum 1,25ml). Ze względu na jego właściwości umożliwia wydajną i szybką reakcję RT produktów do 10 kb – 10 min. | Zestaw=Szt | 5 |  |  |
| 26 | Zestaw do przeprowadzania szybkiej reakcji odwrotnej transkrypcji: SuperScript™ IV VILO™ Master Mix with ezDNase™ Enzyme lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania szybkich reakcji odwrotnej transkrypcji jako pierwszego z 2-uch etapów reakcji RT-PCR i qRT-PCR (ilościowy PCR). Kompatybilny z zestawami odczynników TaqMan MasterMix do qRT-PCR. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw składa się z gotowej, 5x stężonej mieszaniny reakcyjnej typu MasterMix (zawierającej odwrotną transkryptazę, inhibitory RN-az, dNTPs, startery: oligo(dT)18, random hexamery oraz białka stabilizujące), wystarczającej na minimum 50 rxn w objętości 20ul, gotowej mieszaniny kontrolnej typu „no RT” wystarczającej na minimum 50 rxn, enzymu DNA-za wraz z buforem do szybkiego usuwania gDNA na minimum 50 rxn oraz wody wolnej od nuklez (minimum 1,25ml). Ze względu na jego właściwości umożliwia wydajną i szybką reakcję RT . produktów do 10 kb – 10 min. oraz usuwanie gDNA w ciągu 2 min. | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 27 | Zestaw do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji: SuperScript™ II Master Mix with ezDNase™ lub równoważny | Zestaw stosowany do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji jako pierwszego z 2-uch etapów reakcji RT-PCR i qRT-PCR (ilościowy PCR). Kompatybilny z zestawami odczynników TaqMan MasterMix do qRT-PCR. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw zawiera minimum: enzym odwrotną transkryptazę z wirusa MMLV o zredukowanej aktywności RNA-zowej w 4 probówkach po co najmniej 10000U i stężeniu 200U/ul, 5x stężony bufor reakcyjny oraz roztwór i ze względu na jego właściwości umożliwia reakcję RT produktów cDNA do minimum12 kb, | Zestaw=Szt | 1 |  |  |
| 28 | Formamid wysoko dejonizowany: Hi-Di Formamide, 3500 Series (25ml) lub równoważny: | Formamid wysoko dejonizowany o przewodnictwie poniżej 30 μS, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału i analizie fragmentów DNA w warunkach denaturujących, kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500 - gwarantujący prawidłowość rozdziału i analizy (optycznie neutralny) zdenaturowanych fragmentów DNA Preferowana objętość (25 ml) w opakowaniu. Równoważność oznacza, że zaproponowany formamid jest kompatybilny z ww. aparatem Genetic Analyzer 3500 oraz jest kompatybilny z zestawem do identyfikacji osobniczej AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit i ze względu na jego właściwości umożliwia elektroforezę próbek przeznaczonych do analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA metodą elektroforezy kapilarnej łączna objętość wynosi przynajmniej 20ml | Szt. = 25ml (1x25ml) | 8 |  |  |
| 29 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast (0,1 ml): MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Plate lub równoważne | Mikropłytki z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne z aparatem Genetic Analyser 3500 po zastosowaniu odpowiedniego adaptera do płytek typu fast. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems, Sugerowana wielkość opakowania to 20 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane płytki są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do bloku grzewczego termocyklera Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji Real-Time PCR oraz analiz fragmentów DNA na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. = 20szt. | 5op. (5x20szt.) |  |  |
| 30 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Standart (0,2 ml): MicroAmp™ Optical 96-Well Plate lub równoważne. | Mikropłytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne z aparatem Genetic Analyser 3500 po zastosowaniu odpowiedniego adaptera do płytek typu standart. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) posiadanego termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx Sugerowana wielkość opakowania to 20 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane płytki są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR oraz analiz fragmentów DNA na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 20szt. | 5op. (100szt.) |  |  |
| 31 | Mikropłytki reakcyjne 3x32-dołkowe typu Standart (0,2 ml): MicroAmp™ TriFlex 3x32-Well Plate lub równoważne. | Mikropłytki z 3x32 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) posiadanego termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx Sugerowana wielkość opakowania to 5 szt, (3x32) Równoważność oznacza, że zaproponowane płytki są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 32-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR oraz na wyżej wymienionych aparatach. Wolne od DNA, DNaz, i RNaz. | 1op. – 5szt. 3x32 | 10op. (50szt.) 3x32 |  |  |
| 32 | Paski reakcyjne 8-dołkowe typu Standart (0,2 ml): MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip lub równoważne | Paski z 8-probówkowe o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego i 32-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) oraz posiadanego termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx Sugerowana wielkość opakowania to 125 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane paski są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 32-dołkowego oraz 96-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 125szt. | 5op. (625szt.) |  |  |
| 33 | Paski reakcyjne 8-dołkowe typu Fast (0,1 ml): MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip lub równoważne | Paski z 8-probówkowe o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego i 32-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) oraz posiadanego termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx Sugerowana wielkość opakowania to 125 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane paski są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 32-dołkowego oraz 96-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 125szt. | 5op. (625szt.) |  |  |
| 34 | Optyczne paski reakcyjne 8-dołkowe typu Standart (0,2 ml) ze zintegrowanymi wieczkami: MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip lub równoważne | Paski z 8-probówkowe o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) oraz posiadanych systemów 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx Sugerowana wielkość opakowania to 125 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane paski są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 32-dołkowego oraz 96-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) posiadanych systemów 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 125szt. | 3op. (375szt.) |  |  |
| 35 | Wieczka optyczne do pasków reakcyjnych 8-dołkowych: MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips lub równoważne | Wieczka do pasków reakcyjnych 8-dołkowych o pojemności 0,2 i 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do pasków reakcyjnych 8-dołkowych bloku typu standard (0,2ml) oraz posiadanych systemów 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx. Sugerowana wielkość opakowania to 300 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane paski są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania wieczka grzewczego posiadanych systemów 7500 Fast System i QuantStudio™5 Dx i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 300szt. | 1op. (300szt.) |  |  |
| 36 | Paski reakcyjne 8-dołkowe typu Standart (0,2 ml) ze zintegrowanymi wieczkami: MicroAmp™ 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL lub równoważne | Paski z 8-probówkowe o pojemności 0,2 ml. - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 32- i 96-dołkowego bloku typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System. Sugerowana wielkość opakowania to 125 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane paski są kompatybilne z ww. aparatami w tym pod względem ścisłego dopasowania do 32-dołkowego oraz 96-dołkowego bloku grzewczego typu standard (0,2ml) termocyklera Applied Biosystems® ProFlex PCR System i poprzez swoje właściwości pozwalają na przeprowadzanie reakcji PCR na wyżej wymienionych aparatach. | 1op. – 125szt. | 1op. (125szt.) |  |  |
| 37 | Zastaw o wysokiej czułości do pomiaru DNA metodą fluorymetryczną. Qubit™ dsDNA HS Assay Kit lub równoważny | Zestaw o wysokiej czułości do oznaczania stężenia DNA metodą fluorymetryczną. - kompatyblny z posiadanymi fluorymetrami Qubit i DeNovix DS-11 FX. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw pozwala na swoiste oznaczenie stężenia dwuniciowego DNA w zakresie minimum 10 pg/µL do 100 ng/µL. Pozwala na wykorzystanie próbki w zakresie objętości minimum 1-20 µL i zawiera niezbędne odczynniki takie jak gotowe do użycia standardy kalibracyjne, barwnik fluorescencyjny, bufor do rozcieńczenia barwnika. Pozwala na wykonanie minimum 500 oznaczeń. | Zestaw=Szt | 2 szt. |  |  |
| 38 | Zastaw (gotowy do użycia) o wysokiej czułości do pomiaru DNA metodą fluorymetryczną. Qubit™ 1X dsDNA HS Assay Kit lub równoważny | Gotowy do użycia zestaw o wysokiej czułości do oznaczania stężenia DNA metodą fluorymetryczną. - kompatyblny z posiadanymi fluorymetrami Qubit i DeNovix DS-11 FX. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw pozwala na swoiste oznaczenie stężenia dwuniciowego DNA w zakresie minimum 10 pg/µL do 100 ng/µL. Pozwala na wykorzystanie próbki w zakresie objętości minimum 1-20 µL i zawiera gotowy do użycia odczynnik. Pozwala na wykonanie minimum 500 oznaczeń. | Zestaw=Szt | 1 szt. |  |  |
| 39 | Zastaw do pomiaru stężenia DNA metodą fluorymetryczną. Qubit™ dsDNA BR Assay Kit lub równoważny | Zestaw o wysokiej czułości do oznaczania stężenia DNA metodą fluorymetryczną. - kompatyblny z posiadanymi fluorymetrami Qubit i DeNovix DS-11 FX. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw pozwala na swoiste oznaczenie stężenia dwuniciowego DNA w zakresie minimum 100 pg/µL do 1000 ng/µL. Pozwala na wykorzystanie próbki w zakresie objętości minimum 1-20 µL i zawiera niezbędne odczynniki takie jak gotowe do użycia standardy kalibracyjne, barwnik fluorescencyjny, bufor do rozcieńczenia barwnika. Pozwala na wykonanie minimum 500 oznaczeń. | Zestaw=Szt | 1 szt. |  |  |
| 40 | Probówki do pomiaru fluorymetrycznego Qubit™ Assay Tubes lub równoważne | Probówki 0,5ml do pomiaru stężenia DNA lub RNA metodą fluorymetryczną. - kompatyblny z posiadanymi fluorymetrami Qubit i DeNovix DS-11 FX. Sugerowana wielkość opakowania to 500 szt, Równoważność oznacza, że zaproponowane probówki są cienkościenne optycznie neutralne i poprzez swoje właściwości pozwalają na pomiar stężenia DNA lub RNA oraz na wyżej wymienionych aparatach. | Op.= Szt | 5 szt. |  |  |
| 41 | Gotowy zestaw do identyfikacji osobniczej: AmpFLSTR™ NGM SElect™ PCR Amplification Kit lub równoważny. | Zestaw do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji oraz fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500 i pozwala na analizę w przynajmniej następujących loci: - znakowane barwnikiem 6FAM: D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, - znakowane barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowane barwnikiem NED: D22S1045,D19S433, TH01, FGA, - znakowane barwnikiem PET: D2S441, D3S1358,D1S1656, D12S391, Ponadto zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR to jest: mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli oraz pozwala na wykonanie przynajmniej 200 analiz (jednoczesna, multipleksowa amplifikacja). | Zestaw=Szt. | 1 szt. |  |  |
| 42 | Odczynnik kondycjonujący do analizatora genetycznego: Applied Biosystems™ Conditioning Reagent, 3500 Series lub równoważny: | Odczynnik stosowany do płukania pompy w aparacie Genetic Analyser 3500. Równoważność oznacza, ze zaproponowany bufor jest kompatybilny z ww. aparatem i ze względu na jego właściwości umożliwia przepłukiwanie jego pompy oraz pozwala na identyfikację odczynnika przez aparat Genetic Analyzer 3500 za pomocą etykiety RFID w zakresie daty przydatności, numeru LOT i rodzaju odczynnika. Ponadto opakowanie zawiera objętością wystarczającą na jedną pełną procedurę płukania. | Szt. | 3 |  |  |
| 43 | Folie zamykające do płytek reakcyjnych PCR: MicroAmp™ Clear Adhesive Film lub równoważny | Folie do zamykania płytek o formacie 384- i 96-dołków Równoważność oznacza, ze zaproponowane folie są kompatybilny płytkami o formatach 384- i 96-dołkowych, samoprzylepne, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR. | 1op. = 20szt. | 4op. (2x100szt.) |  |  |
| 44 | Folie optyczne do płytek reakcyjnych PCR: MicroAmp™ Optical Adhesive Film lub równoważny | Folie optyczne do zamykania płytek o formacie 384- i 96-dołków. Równoważność oznacza, ze zaproponowane folie są kompatybilny płytkami o formatach 384- i 96-dołkowych, samoprzylepne, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR i poprzez swoje właściwości (optycznie czyste) pozwalają na wykonanie analiz metodą Real-Time PCR przy użyciu termocyklera Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR Systems. | 1op. = 20szt. | 2op. (2x100szt.) |  |  |
| 45 | Gotowy do użycia środek do usuwania RNaz z powierzchni w butelce z atomizerem: RNase AWAY™ Surface Decontaminant 6x 475ml lub równoważny: | Gotowy do użycia środek do usuwania RNaz.z aparatów Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx, 7500 Real-Time PCR Systems oraz powierzchni roboczych. Sugerowane opakowanie 6x475ml Równoważność oznacza, ze zaproponowany środek nie wymaga rozcieńczania i poprzez swoje właściwości pozwala na usuwanie RNaz oraz DNA z powierzchni: blatów laboratoryjnych, pipet, urządzeń laboratoryjnych w tym termocyklerów, aparatów do izolacji DNA oraz wyrobów szklanych i plastikowych. Nie zawiera silnych kwasów | Op. = 6xszt | 3 op. |  |  |
| 46 | Gotowy do użycia środek do usuwania RNaz z powierzchni: RNase AWAY™ Surface Decontaminant 1L lub równoważny: | Gotowy do użycia środek do usuwania RNaz z aparatów Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx, 7500 Real-Time PCR Systems oraz powierzchni roboczych. Sugerowane opakowanie minimum 1L Równoważność oznacza, ze zaproponowany środek nie wymaga rozcieńczania i poprzez swoje właściwości pozwala na usuwanie RNaz oraz DNA z powierzchni: blatów laboratoryjnych, pipet, urządzeń laboratoryjnych w tym termocyklerów, aparatów do izolacji DNA oraz wyrobów szklanych i plastikowych. Nie zawiera silnych kwasów | szt. | 6 szt. |  |  |
| 47 | Gotowy do użycia środek do usuwania DNA z powierzchni: DNA AWAY™ Surface Decontaminant 250ml lub równoważny: | Gotowy do użycia środek do usuwania DNA z aparatów Applied Biosystems® ProFlex PCR System, QuantStudio5 Dx, 7500 Real-Time PCR Systems oraz powierzchni roboczych. Sugerowane opakowanie 250ml Równoważność oznacza, ze zaproponowany środek nie wymaga rozcieńczania i poprzez swoje właściwości pozwala na usuwanie DNA z powierzchni: blatów laboratoryjnych, pipet, urządzeń laboratoryjnych w tym termocyklerów, aparatów do izolacji DNA oraz wyrobów szklanych i plastikowych. | szt. | 15 szt. |  |  |
| 48 | Gotowy zestaw do identyfikacji osobniczej: NGM Detect™ PCR Amplification Kit lub równoważny. | Zestaw do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji oraz fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500. Równoważność oznacza, że zaproponowany zestaw jest kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500 i pozwala na jednoczesną analizę minimum 20 loci w tym wszystkich wymienionych loci: D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045,D19S433, TH01, FGA, D2S441, D3S1358,D1S1656, D12S391, Ponadto zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR to jest: mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli, wewnętrzną kontrolę jakości oraz pozwala na wykonanie przynajmniej 200 analiz (jednoczesna, multipleksowa amplifikacja). | Zestaw=Szt. | 1 szt. |  |  |
| 49 | Produkty do kalibracji spektralnej analizatora genetycznego Genetic Analyser 3500: DS-33 (Dye set G5) Matrix Standard Kit lub równoważny: | Odczynnik do wykonywania spektralnej kalibracji aparatu Genetic Analyser 3500. Równoważność oznacza, ze zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z ww. aparatem i poprzez swoje właściwości umożliwia wykonanie kalibracji spektralnej aparatu Genetic Analyser 3500 co jest wymagane przed zastosowaniem odczynników do analizy fragmentów DNA, ze względu na używanie zestawu AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit oraz AmpFLSTR™ NGM SElect™ PCR Amplification Kit odczynnik musi być kompatybilny z tymi zestawami. | Op. = szt. | 1 szt. |  |  |
| 50 | Produkty do kalibracji spektralnej analizatora genetycznego Genetic Analyser 3500: DS-37 (Dye Set J6-T) Matrix Standard Kit lub równoważny: | Odczynnik do wykonywania spektralnej kalibracji aparatu Genetic Analyser 3500. Równoważność oznacza, ze zaproponowany odczynnik jest kompatybilny z ww. aparatem i poprzez swoje właściwości umożliwia wykonanie kalibracji spektralnej aparatu Genetic Analyser 3500 co jest wymagane przed zastosowaniem odczynników do analizy fragmentów DNA, ze względu na używanie zestawu NGM Detect™ PCR Amplification Kit odczynnik musi być kompatybilny z tym zestawem. | Op. = szt. | 1 szt. |  |  |

Dla zaproponowanych zestawów, materiałów zużywalnych i odczynników Dostawca musi gwarantować wsparcie techniczne i aplikacyjne.

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie:   			…………………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: 	…………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 11 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

Poz. 3 – min. 3 miesiące

Poz. 1, 2, 4 – min. 4 miesiące

Poz. 6, 42 – min 5 miesięcy

Poz., 5, 9, 19, 20, 21 – min. 6 miesięcy

Poz. 37 – min. 7 miesięcy

Poz. 7, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 38, 39, 40, 49, 50 – min. 8 miesięcy

Poz. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 – min. 12 miesięcy

data...................................

…………………………………………..…………………                                              					            czytelny podpis