| LP. | PARAMETRY ODCZYNNIKÓW | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do wykrywania antygenów Streptococcus pneumoniae Test immunochromatograficzny, jednoetapowy, kasetkowy Wykrywa antygeny Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu i PMR; W zestawie wymazówki, bufor, kontrola dodatnia i ujemna; Każda kasetka indywidualnie pakowana; Czułość min. 86%; Specyficzność min.94% vs metoda posiewu w badaniu retrospektywnym. Określenie reakcji krzyżowych z innymi patogenami układu pokarmowego. Wyniki dodatnie do 15 minut po naniesieniu próbki. | TAK |  |
| 2. | Test do wykrywania antygenów Legionella pneumophila: Test immunochromatograficzny, jednoetapowy, kasetkowy Wykrywa antygen Legionella pneumophila (serogrupa 1) w próbkach moczu; W zestawie wymazówki, bufor, kontrola dodatnia i ujemna; Każda kasetka indywidualnie pakowana; Czułość min. 95%; Specyficzność min . 95% vs metoda posiewu, DFA, RIA i/lub IFA badaniu retrospektywnym. Wyniki dodatnie do 15 minut po naniesieniu próbki. Określenie reakcji krzyżowych z innymi patogenami układu pokarmowego | TAK |  |
| 3. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus: Wykrywa koagulazę związaną (clumping factor), białko A i otoczkę polisacharydową (szczepy MRSA) Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 4. | Test lateksowy do oznaczania grup paciorkowców A, B, C, D, G i F: Różnicuje paciorkowce na grupy A,B,C,D,F i G wg Lancefield. Reakcja enzymatyczna Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 5. | Testy lateksowe do identyfikacji Neisseria meningitidis A i B/E.coli K1, C, Y W135, H.influenzae typ b, S.pneumoniae, Streptococcus gr. B Test jakościowy do wykrywania antygenów Neisseria meningitidis z grup A, B, C, Y lub W135, Escherichia coli K1, Streptococcus pneumoniae,, Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus z grupy B oraz. Rodzaj próbki: płyny ustrojowe, dodatnie posiewy krwi, wyhodowane na kolonii agarowej kolonie Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 6. | Do każdego testu wymagany certyfikat kontroli jakości (nazwa producenta, nr serii, data ważności) | TAK |  |
| 7. | Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości wskazanym przez Zamawiającego dla oferowanych oznaczeń - 2 razy w roku | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

data...................................