Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-38/21              Gliwice dn. 06.05.2021r.

Parametry techniczne – waga bez wzrostomierza

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | Waga posiada deklarację zgodności, lub zatwierdzenie typu, co umożliwia wykonanie legalizacji ponownej. | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| 6. | Waga dwuzakresowa obciążenie min. 200kg Zakres 1: min 100kg / zakres 2: min 200kg | TAK, podać |  |
| 7. | Dokładność odczytu zakres 1/zakres 2 - 50/100g | TAK, podać |  |
| 8. | Możliwość tarowania, zakres tary min. 150 kg | TAK, podać |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | TAK |  |
| 10. | Funkcja autozero | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowe (zasilacz na wyposażeniu), ponadto możliwość korzystania z zasilania akumulatorowego (baterie/akumulatorki na wyposażeniu) | TAK |  |
| 12. | Platforma pomiarowa antypoślizgowa | TAK |  |
| 13. | Gumowe stopki umożliwiające regulację poziomu platformy/wagi | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
| 14. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |