Zadanie nr 2 -  akcesoria laboratoryjne wykorzystywane w R&D

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papierki wskaźnikowe pH 4,5 – 10,0 Dokładność wskazania pH = 0,5. Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papierki wskaźnikowe pH 2,0 – 9,0 Dokładność wskazania pH = 0,5. Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papierki wskaźnikowe pH 0,0 – 14,0 Dokładność wskazania pH = 0,5. Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeźroczyste worki na śmieci Materiał: polipropylen. Szerokość: 300 mm. Wysokość: 500 mm. Pakowane po 500 sztuk w opakowaniu. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt worki na śmieci Kolor: biały. Średnica: 120 mm. Wysokość: 250 mm. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stojak na probówki do wirówki 15/50 ml Kolor: pomarańczowy. Szerokość: 207 mm. Wysokość: 61 mm. Głębokość: 171 mm. Materiał: ABS. Możliwość wykorzystywania w łaźniach wodnych; dostosowany do stożkowych falkonów. Możliwość sterylizacji z wykorzystaniem 70% alkoholu. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Statyw do probówek i mikroprobówek, cube rack Statyw składający się z 4 niezależnych modułów, umożliwiających umieszczenie probówek różnych wielkości. Moduły mogą być spięte razem. Odporność chemiczna i termiczna, autoklawowalny. Zestaw 5 statywów w kolorach: pomarańczowy, niebieski, zielony, różowy i żółty. Parametry: Strona 1: 4 otwory dla probówek 50 ml, Strona 2: 10 otworów dla probówek 15 ml, Strona 3: 12 otworów dla probówek 12×75 mm lub 12×100 mm, Strona 4: 16 otworów dla mikroprobówek 1,5/2,0 ml. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Statyw do mikroprobówek Materiał: PP. Szerokość: 225 mm. Głębokość: 67 mm. Wysokość 29 mm. Do użycia w zamrażarce. Boczne rączki do bezpiecznego trzymania. Numerowanie dla łatwej identyfikacji probówki. Miejsce dla 80×1,5ml lub 2,0 ml mikroprobówek. Statyw 5×16 ze stożkowo ukształtowanymi otworami do bezpiecznego trzymania mikroprobówek. Zestaw z 5 statywów w kolorach: pomarańczowy, niebieski, zielony, różowy i żółty. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Statyw laboratoryjny z mobilną łapą na przyssawce Średnica: 82 mm. Wymagania: odlew cynkowany i mosiądz. niklowany. okrągłe „szczęki” pokryte winylem. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Prostokątna szklana komora do rozwijania pasków TLC ze stalową przykrywką Wymiary: 100 x 100 mm. Posiadanie przykrywki w zestawie. Płaskie dno komory pozwalające na wywołanie chromatogramu w atmosferze zbiornika z częściowym lub całkowitym nasyceniem oparami rozpuszczalnika. Stopień nasycenia wstępnego warstwy nie może być kontrolowany bez użycia dodatkowych akcesoriów. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kleszcze (pinceta) laboratoryjna zawierające proste, płaskie, okrągłe końcówki Uniwersalne szczypce do różnych zastosowań laboratoryjnych i elektronicznych. Materiał: PBT. Wzmocnione 20% włóknem szklanym, kolor biały. Odporność chemiczna, antymagnetyczna, wysoka wytrzymałość mechaniczna. Odporne na ciepło do 210 ° C (przez krótki czas). |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

_______________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy 
lub pełnomocnika.