# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

##### dot. sukcesywnych dostaw artykułów di elektrycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

ZADANIE NR 4 ARTYKUŁY DI ELEKTRYCZNE

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | MODEL/TYP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 30 KV Klasa 3 - pięciopalcowe wykonane z wysokogatunkowego lateksu, elastyczne i ergonomiczne umożliwiające swobodna pracę również z wkładkami przeciwpotnymi i skórzanymi rękawicami ochronnymi. Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 30 kV Max. przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna 26,5 kV. Rękawice posiadające kat. RC i charakteryzują się z zwiększoną odpornością na działanie kwasów, oleju, ozonu oraz na skrajnie niską temp. C, spełniające wymagania normy EN60903, rozmiar 11 | para | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 2,5 KV Klasa 00 - pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, elastyczne, ergonomiczne, umożliwiające swobodną pracę również z wkładkami przeciwpotnymi i skórzanymi rękawicami ochronnymi. Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 2,5 kV Max. przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna 0,5 kV. Rękawice posiadające kat. RC i charakteryzują się z zwiększoną odpornością na działanie kwasów, oleju, ozonu oraz na skrajnie niską temp. C, przeznaczone do stosowania wyłącznie do celów eklektycznych jako podst. sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochrony przy napięciu wyższym od 1kV. Spełniające wymagania normy EN-60903, rozmiar 11 | para | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBUWIE ELEKTROIZOLACYJNE Obuwie wykonane z kauczuku naturalnego z dodatkiem kauczuku styrenowo - butadienowego, cholewa obuwia zakończona kołnierzem z gumy wywijanym na zewnątrz o szer. równej 30 mm. W celu poprawy komfortu obuwie powinno być wyposażone w gumową ostrogę ułatwiająca zdejmowanie. Kl. napięciowa 20 kV, konstrukcja model C, odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania napięciowego 20 kV. Odporność na przebicie elektryczne przy napięciu pobierczym badania wytrzymałości elektrycznej 30 kV, prąd upływu w badaniu napięciowym ≤ 10 mA wykonane z gumy naturalnej o podwyższonej odporności elektroizolacyjnej, wzbogaconym dodatkiem antystarzeniowym, posiadające etykiety oznaczeniowe nadrukowane na gumie. Przeznaczone do zakładania na inne obuwie (bezpieczne, ochronne lub zawodowe). Posiadające certyfikat typu WE nr WE/S/2784/2017r. Posiadające pełną zgodność z normą 89/686/EWG oraz 89686/EWG. Spełniające dyrektywę KOW/S-01/2015 kl. 20 kV, PN-EN50321:2002. Posiadające gwarancje producenta na wady ukryte 24 miesiące. Dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar: 45/46 (340mm wewnątrz buta) | para | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice elektroizolacyjne 30 kV | para | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice elektroizolacyjne 2,5 kV | para | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny drążek izolacyjny typu UDI-40-B | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hełm elektroizolacyjny z osłoną twarzy do 20kV AC/ 1,5 kV DC Ochrona głowy, twarzy, przed łukiem elektrycznym oraz filtr UV zgodny z normami: PN-EN 397+A1:2013, PN-EN 50365:2005, PN-EN 166:2005, PN-EN 170:2005, GS-ET-29:2011, ANSI/ISEA Z89.1:2014. Okres użytkowania 60 miesięcy od daty produkcji wytłoczonej na hełmie. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uziemiacz przenośny trójfazowy podstaw bezpieczników mocy typu U3-BM00-0,35/0,25-6,5/1-25-(I)(WR-6) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uziemiacz przenośny trójfazowy podstaw bezpieczników mocy typu U3-BM123-1,2/0,28/0,48/0,68-9/1-35-(I)(WR-6) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw tabliczek ostrzegawczych przy pracach elektrycznych | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak ewakuujący typu HED-B 30kV | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia typu AOWN-5/4 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji asortymentowo – cenowej.

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................

_____________________________________

(Czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby / osób upoważnionej / upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej

formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osoby /osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy.