Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia 					    	   Nr sprawy: DA/AM-231- 25/21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – Napęd do chirurgii czaszkowo-twarzowej i neurochirurgii wraz z oprzyrządowaniem

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| Zestaw napędów do neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędu neurochirurgicznego Core 2 Console s/n 1826100149 prod.: Stryker |
|  | Konsola CORE 2 lub równoważna – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Napęd πDRIVE+ lub równoważny – 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kraniotom 16mm – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Perforator wolnoobrotowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kątnica 7cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kątnica 12cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Nasadka bez stopki 8cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Piła posuwisto-zwrotna RemB lub równoważna – 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód sterujący – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze 5.0mm Okrągłe Precyzyjne dwukrawędziowe – 7 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze 4.0mm Okrągłe Diamentowe – 7 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze 5.0mm Okrągłe Diamentowe – 7 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze 4.0mm Okrągłe Diamentowe wydłużone stożkowo – 7 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze 2.3x16mm Strug stożkowy – 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze 2.3x16mm Strug spiralny – 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze trepanu 14/11mm jednorazowe – 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

- Ilekroć w niniejszym OPZ użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ oraz kompatybilne (współpracujące) w tym samym zakresie z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (Systemem napędu neurochirurgicznego Core 2 Console s/n 1826100149 prod.: Stryker). Urządzenia te podłączone do systemu równoważnego muszą umożliwiać korzystanie ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w tych urządzeniach.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne o parametrach nie gorszych niż obecnie posiadane przez Zamawiającego, spełniające niżej wymienione wymagania:

a). Konsola CORE 2 lub równoważna: zapewniająca maksymalną temperaturę części stykających się z ciałem pacjenta < 48°; konsola zasilająca powinna posiadać możliwość podłączenia do trzech napędów a wbudowana pompka perystaltyczna ma zapewniać irygację sterowaną z wyświetlacza dotykowego i przełącznika nożnego

b). Napęd πDRIVE+ lub równoważny: Napęd/wiertarka szybkoobrotowa ma posiadać silnik bezszczotkowy- nie wymagająca konserwacji i smarowania. Silnik ma być zabezpieczony przed przeciążeniem;

c). Piła posuwisto-zwrotna RemB lub równoważna: zabezpieczona przed przeciążeniem i przypadkowym uruchomieniem

- W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z wyszczególnieniem właściwości technicznych i użytkowych, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.

- Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje rozwiązanie, które nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.