**Załącznik nr 4. Kasety do pomiaru zawartości endotoksyn bakteryjnych**

Sukcesywne dostawy odczynników przez okres **24 miesięcy**.

Data rozpoczęcia dostaw **05.07.2021**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość  netto | Wartość  brutto |
| **1** | **Kasety do oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjny**   1. Kaseta kompatybilna z urządzeniem The Endosafe nexgen-PTS firmy Charles River. 2. Czułość kasety 0,1 – 10,0 EU/mL. 3. Pakowane po 10 sztuk w opakowaniu. 4. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 5. Certyfikat analizy lub inny dokument potwierdzający jakość. | **Opakowanie** | **140** |  |  |  |