Załącznik: nr 11

Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-55/22

Gliwice, dnia 26.08.2022r.

**Parametry techniczne – decapper - (1 szt.)**

**(minimalne parametry techniczne)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany** |
| **Informacje ogólne** |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE  | TAK |  |
| **Parametry podstawowe** |
|  | Półautomatyczny przyrząd do zamykania /odkręcarka krioprobówek | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji przy użyciu lampy UV  | TAK |  |
|  | Urządzenie służy do jednoczesnego zamykania/otwierania 8 probówek w układzie równoległym  | TAK |  |
|  | Wymiary dł.25cm x szer.4cm x wys. 5cm +/- 0,5 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Wymagania elektryczne napięcie 230V, częstotliwość 50Hz  | TAK, (podać) |  |
|  | Waga max. 0,5kg  | TAK, (podać) |  |
|  | Czas ładowania max.90min  | TAK, (podać) |  |
|  | Prędkość pracy: 8 probówek w 4 sekundy  | TAK, (podać) |  |
|  | Tryb oszczędzania energii zapewniający dłuższy czas pracy w trybie bezprzewodowym  | TAK |  |
|  | Widoczny wskaźnik stanu naładowania baterii  | TAK |  |
|  | Przeznaczony do otwierania przynajmniej probówek z gwintem zewnętrznym  | TAK |  |
|  | Dostosowany dla użytkownika prawo i leworęcznego  | TAK |  |
|  | Zintegrowany mechanizm upuszczający  | TAK |  |
|  | Dołączony dedykowany akumulator wraz z zasilaczem do jego ładowania oraz możliwości zasilania prądem | TAK |  |
|  | Stabilny stojak do przechowywania urządzenia  | TAK |  |
| **Gwarancja i serwis** |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |