## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o nr spr. DO/DZ-073 -  / 21

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O  - CENOWA

##### dot. sukcesywnych dostaw żeli do aparatów 
dla Zakładów / Działów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

| LP. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ RAZEM | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) | WARTOŚĆ NETTO (PLN) | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) | PRODUCENT I NR KARALOGOWY ZAOFEROWANEGO PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eco Super Gel 260g USG Nie zawierający soli, nie powodujący uszkodzeń elektrod, z którymi ma kontakt, niebieski, nie pozostawiający plam, o lepkości (80 000 RPM5-STD 18o), o wysokiej szybkości transmisji (1,48), butelka 260g. | Szt. | 4 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do EKG bez soli Żel nie zawierający soli, powodujący uszkodzeń elektrod z którymi ma kontakt, rozpuszczalny w wodzie, nie pozostawiający plam, o optymalnej lepkości, butelka 260 g. | Szt. | 202 |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do UKG Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowicy i przetworników, hipoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego, niebieski. Opakowanie 5l. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | --------- | ------- | ------------------------- |  | ------------ |  | ------------------------ |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że udzielam  ……………… miesięcznej ( min. 12 miesięcznej ) gwarancji na dostarczony asortyment liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.