Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-27/24

Gliwice dn. 16.04.2024r.

Parametry techniczne – sztuczna inteligencja Al (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| Moduł wspomagania badań kolonoskopowych |
|  | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym kolorowym znacznikiem | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie głównym | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie dodatkowym | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym CV-1500 | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanymi kolonoskopami HDTV firmy Olympus | TAK |  |
|  | Wejście sygnału min: SDI 1080p/4K | TAK, podać |  |
|  | Wyjście sygnału min: SDI 1080p/4K | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu czułości wykrywania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania trybu naprowadzania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnej liczby znaczników wykrywania od 1 do 10 | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji włączenia lub wyłączenia oraz zmiany trybu wyświetlania informacji o zmianie na przyciski posiadanych endoskopów HDTV | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |