SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Zestaw do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) łącznie z wymaganymi standardami (do kalibracji/ normalizacji)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do analizy niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) metodą elektroforezy kapilarnej, poprzedzonej amplifikacją markerów mikrosatelitarnych w reakcji PCR. Zestaw powinien spełniać poniższe wymagania: - umożliwia analizę materiału utrwalonego w parafinie (FFPE) - umożliwia analizę materiału z guza bez konieczności równoczesnej analizy materiału z tkanki zdrowej pacjenta - umożliwia analizę co najmniej 5 markerów MSI (związanych z nieprawidłowościami w genach MMR) - umożliwia wykonanie analizy z niewielkiej ilości DNA (do 10 ng DNA) - w ramach zestawu możliwa jest analiza uzyskanych wyników w ramach dostępnego nieodpłatnie oprogramowania - zestaw powinien umożliwiać analizę około 100 próbek | Zest. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | -------- |

* Oferta powinna uwzględniać standardy wymagane w danym zestawie celem kalibracji aparatu i jego normalizacji oraz przeprowadzenia analizy.

Odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem 3500 Genetic Analyzer lub 3130 Genetic Analyzer xL

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się realizacji zamówienia w terminie ………………………….., licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

- Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi………… liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

___________________, dnia ___________