Załącznik nr 4

Wykaz czynności drzwi automatyczne

Czynności przy przeglądach i konserwacji

Drzwi automatyczne przesuwne:

1. Kontrola zawieszeń_ skrzydeł i ich regulacja

2. Kontrola pracy napędu i sterowania

3. Kontrola radarów i barier

4. Kontrola czujników bezpieczeństwa: fotokomórek

5. Kontrola połączeń zasilania i sterowania

6. Kontrola i regulacja prowadzenia dolnego drzwi

7. Sprawdzenie i ewentualne dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych

8. Kontrola otwierania awaryjnego

9. Czyszczenie elementów funkcjonalnych i roboczych drzwi bez demontażu

10. Kontrola pracy drzwi po wykonaniu czynności konserwacyjnych

11. Przygotowanie i wystawienie odpowiednich dokumentów – protokoły w formie elektronicznej

12. Umieszczenie oznakowania (celem identyfikacji napędów oraz zachowania właściwej historii urządzenia).

Drzwi automatyczne przymykowe:

1. Kontrola wszystkich urządzeń_ sterujących i zabezpieczających

2. Sprawdzenie wszystkich elementów mocujących

3. Kontrola połączeń zasilania i sterowania

4. Sprawdzenie zawieszenia drzwi/zawiasy

5. Sprawdzenie, czy drzwi poruszają się bez oporów

6. Kontrola szczelności napędu

7. Sprawdzenie ramienia napędzającego/szyny ciągnącej

8. Regulacja elementów hydraulicznych napędu

9. Przeprowadzenie dokładnej regulacji mechanizmów

10. Sprawdzenie działania napędu

11. Przygotowanie i wystawienie odpowiednich dokumentów – protokoły w formie elektronicznej